	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	LP가스 충전소 내 가스운반차량 안전검사 결과 보고

1. 관련근거

○ 예방과-3378(2016.3.6.)호 “2016년 가스 안전관리 자체 종합계획 알림”

○ 예방과-16927(2016.11.9.)호 “겨울철 가스시설 안전점검 계획 알림”

2. LP충전소내 탱크로리 차량의 장기간 주·정차로 인한 위험성에 따라 가스운반차량 가스충전 관리와 언제나 발생할수 있는 가스사고 발생 위험요인을 사전에 제거하고자 관내 경찰서와 함께 실시한 합동 안전점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2016. 1. 5.(목) / 14:30 ~ 16:30

나. 점검방법 : 소방서, 경찰서 방문 합동검사

다. 점검인원 : 위험물안전팀 3, 동작경찰서 2

다. 점검대상

업체명	주 소	대 상	가스용량	대 표 자	비 고
********	**********	******** ***********	***	***	********

라. 점검결과

○ 안전관리자 가스안전교육 이수 확인 및 안전기준,수칙 준수

○ 긴급차단장치 및 살수장치의 작동상태 적정

○ 충전시 안전관리규정 준수 적정

○ 충전·운반 관련 법령[붙임2] 직원교육 철저 당부

○ 이동저장탱크 주입구 주변 주정차 관리 철저 권고 등

붙 임 1. LPG가스 충전소(동주가스) 현황 1부.

2. 이송작업 관련법 1부.  끝.

담당자	임민아		위험물안전팀장	허홍진		예방팀장	박종률		소방서장	01/06 박찬호
협조자
시행	예방과-367	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-846-1196	/전송	02-846-1194	/	mina1357@seoul.go.kr	/	부분공개(6)