문서번호	교량안전과-24043
결재일자	2016.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
전재형		정회평	12/30 박문희
협조	주무관		서성만
	주무관		김근섭

2016년 4/4분기 하자검사결과 보고

(2013년 도로시설물 일상유지 보수공사 외 4건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2013년 관내 도로시설물 일상유지보수공사(강서) - 강서도로사업소 시설보수과 시행(2013년)
공 사 개 요		점검결과 참조
계 약 자		㈜인에스엠 대표 유기영
착 공 일		2013. 3. 26
준 공 일		2014. 2. 24
하 자 담보기간	시기	2014. 2. 25
	종기	2017. 2. 24
하 자 검 사 일		2016. 12. 20
검 사 결 과		신 정 교 : 후타재 보수 (P3, P5, P7) 43m –특이사항 없음 선유고가 : (B라인) 교면방수 및 포장 7,609㎡ 디자인휀스 설치(A1, A3측 하부) 268m - 특이사항 없음
비 고		1. 첨부 준공내역 참조(2013~2014 강서도로사업소 준공분)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2016.  12. 30

검사자 : 직  시설7급   성명  김 근 섭(인)

검사자 : 직  시설7급   성명  전 재 형(인)

서울특별시장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2014년 도로시설물 일상유지보수공사(남부) - 남부도로사업소 시설보수과 시행(2014년)
공 사 개 요		검사결과 참조
계 약 자		㈜궁일건설, 해인건설(주) 대표 김영순
착 공 일		2014. 4. 04
준 공 일		2015. 2. 24
하 자 담보기간	시기	2015. 2. 24
	종기	2017. 2. 23
하 자 검 사 일		2016. 12. 20
검 사 결 과		금천교 : 보도부 노면테이프 400m 등 / 특이사항 없음 사당고가 : 방호벽 차수조인트 보수등 / 특이사항 없음 이수고가 : 표면보수 37.2㎡ 등 / 특이사항 없음 영등포역고가 : A2 후타재 보수등 / 특이사항 없음 도림천고가 : C램프 중방식도장 1,040㎡ 등 / 특이사항 없음 보라매고가 : 보수사항 없음
비 고		1. 첨부 준공내역 참조(2013~2014 남부도로사업소 준공분)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2016.  12. 30

검사자 : 직  시설6급   성명  서 성 만 (인)

검사자 : 직  시설7급   성명  김 근 섭 (인)

검사자 : 직  시설7급   성명  전 재 형 (인)

서울특별시장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2014년 도로시설물 일상유지보수공사(강서) - 강서도로사업소 시설보수과 시행(2014년)
공 사 개 요		검사결과 참조
계 약 자		종정종합건설㈜ 대표 방은혜
착 공 일		2014. 4. 04
준 공 일		2015. 2. 25
하 자 담보기간	시기	2015. 2. 26
	종기	2018. 2. 25
하 자 검 사 일		2016. 12. 20
검 사 결 과		신 정 교- 방호울타리 단부보수 1개소 등 / 특이사항 없음 오류고가- 보수내역 없음 선유고가- 콘크리트 표면보수 33㎡등 / 특이사항 없음 광명고가- 보수내역 없음
비 고		1. 첨부 준공내역 참조(2013~2014 강서도로사업소 준공분)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2016. 12. 30

검사자 : 직  시설7급   성명  김 근 섭 (인)

검사자 : 직  시설7급   성명  전 재 형 (인)

서울특별시장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2015년 도로시설물 일상유지보수공사(강남)
공 사 개 요		검사결과 참조
계 약 자		휘수건설㈜ 대표 김수원
착 공 일		2015. 1. 04
준 공 일		2015. 12. 18
하 자 담보기간	시기	2015. 12. 22
	종기	2018. 2. 25
하 자 검 사 일		2016. 12. 20
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		첨부 2015년 도로시설물 일상유지보수공사 준공도면 참고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2016.  12. 30

검사자 : 직  시설6급   성명  서 성 만 (인)

검사자 : 직  시설7급   성명  김 근 섭 (인)

검사자 : 직  시설7급   성명  전 재 형 (인)

서울특별시장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2014년) 보라매고가도로 보수공사
공 사 개 요		방음벽교체 428m, 단면보수 1,380㎡, 강재재도장(내부) 1,446㎡, 신축이음장치교체 76.4m
계 약 자		포코건설(주) 대표 홍성표
착 공 일		2014. 6. 2
준 공 일		2014. 12. 21
하 자 담보기간	시기	2014. 12. 22
	종기	2017. 12. 21
하 자 검 사 일		2016. 12. 20
검 사 결 과		방음벽설치 신축이음 설치 특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2016.  12. 30

검사자 : 직  시설7급   성명  김 근 섭  (인)

검사자 : 직  시설7급   성명  전 재 형  (인)

서울특별시장 귀하