“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	구리암사대교 시설물 인수인계 협조요청에 따른 보완요청

1. 도시기반시설본부 토목부-25973('16.12.15.)호, -277('17.1.5)호 관련입니다.

2. 구리암사대교 준공에 따른 시설물 인수인계 협조요청에 대하여 일부 미흡한 자료에 대하여 다음과 같이 보완요청하오니 조치후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 인수인계 전 일상적인 유지관리 요청에 대하여 인수인계 완료 전까지 별도의 유지관리 시행계획은 없음을 알려드리오니 시설물 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 보완 요청사항

- 도로관리처(전용도로팀)

·방호울타리에 대한 조치결과(전·후 사진 포함)

·램프별 도로시설물, 도로부속물, 교통관리·안전시설, 교통안전관련 도로부속물, 녹지시설, 기전시설의 현황자료 일부 누락에 따른 상세현황 작성요청

·램프별 시·종점 관리한계 구분자료

- 도로시설처(시설기술팀, 기전시설팀)

·합동점검 결과 지적사항(20건)에 대한 조치결과 미제출(붙임3 참조_시설물)

·합동점검 결과 지적사항(3건)에 대한 조치결과 미제출(붙임3 참조_기전)

- 도로환경처(전용도로팀)

·하자보증서 및 녹지 면적도면, 평면분할도(구리시-서울시) 첨부 요망

·현재 덩굴과 잡초에 대한 정비가 미흡함에 따라 인수인계 후 하자시행을 통하여 관리물량 확인 및 보완조치 시행

·도로계획과에서 편성한「도로건설사업 사후관리 및 조경식재 유지관리」사업내 구리암사대교건설 조경 식재 유지관리비의 조속한 시행으로 녹지대가 관리될 수 있도록 조치.

붙임 : 1. 관련 공문 1부.

2. 분야별 상세 검토의견(도로관리처) 1부.

3. 분야별 상세 검토의견(도로시설처) 1부.

4. 분야별 상세 검토의견(도로환경처) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
주무관	박용화		전용도로팀장	이앙식		도로시설과장	01/09 김길남
협조자	주무관	김성렬		주무관	이병일		시설기술팀장	김흥근
기전시설팀장	김호성
시행	도로시설과-390	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1664	/전송	02-2133-1078	/	yonghwa08@seoul.go.kr	/	대시민공개