설날 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	군자교	빗물받이 청소미흡	빗물받이 청소	1
		현수막 게첨	현수막 제거조치	2
2	성동교	빗물받이 청소미흡	빗물받이 청소	3
3	장평교	빗물받이 청소미흡	빗물받이 청소	4
4	능산지하차도	고드름발생	고드름제거	5
4	중랑교지하차도	빗물받이 청소미흡	빗물받이 청소	6

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2017.   1.

순찰자   지방시설주사    이경수     (서명)

지방시설주사보    임승민     (서명)

□ 순찰 및 정비 사진

연번: 1 군자교:빗물받이 청소미흡	정비 후
연번: 2 군자교 : 현수막 게첨	정비 후
연번:3 성동교:배빗물받이 청소미흡	정비 후

연번: 4 장평교:빗물받이 청소미흡	정비 후
연번:5 능산지하차도:고드름발생	정비 후
연번:6 중랑교지하차도:빗물받이청소미흡	정비 후