수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	01/19 박성주

	명에 의하여 강동지역 수질민원(품질확인)및 관말수계지역 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2017. 01. 19
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 임 태 섭 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2017. 01. 19.(목)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수질민원	****************************	2	2				단순검사
수질민원(품질확인)	************************	1	1
관말수계	***********************	2	2

■ 보고자 의견

○ **************************** 수질검사 민원신청 및 ******************** 품질확인 수질

검사 현장방문 검사결과 먹는물 수질기준에 적합하며 수돗물 안전성 및 맛있게 마시는 방법 등 안내 하였으며.

○ 강동지역 금주 관말수계지역 *******************  수질검사결과 특이사항없이 기준에

적합하며 검사결과는 붙임 문서와같이 보고 합니다.

붙임  수질검사결과 1부. 끝.