문서번호	정보기획담당관-19219
결재일자	2016.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	사물인터넷정책팀장	정보기획담당관		정보기획관
김기현	이상학	이기완		11/29 최영훈
협 조
	주무관		김유식
	주무관		박숙경

사물인터넷 인큐베이션센터 조성공사 관급자재 구매설치 계획

2016.11.

정보기획관

(정보기획담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

사물인터넷 인큐베이션센터 조성공사 관급자재구매설치 계획

「사물인터넷 인큐베이션센터」조성공사를 진행함에 있어 관급자재의 구매설치를 통해  통해 원활한 센터조성 공사를 진행하고자 합니다.

□ 추진근거

❍ 정보기획담당관-18749「사물인터넷 인큐베이션센터 조성을 위한 설계용역 완료보고 및 공사시행」(2016.11.13.)

□ 추진방향

❍ 기존 시설의 냉난방기(실내기, 실외기)는 가능 범위내 재배치(이전) 활용

❍ 프로젝트단위 협업공간 등 소규모 별도공간을 위한 소규모 실내기 구입설치

□ 관급내역

❍ 계약건명 : 서울시 사물인터넷 인큐베이션센터 냉난방기 구매설치

❍ 대상품목 : 냉난방기 실내기 및 실외기 등 2종

연번	품명	규격	수량	비고
1	히트펌프실내기	냉난방2.3/난방2.6KW	6
2	전기히트펌프	냉난방10.0/난방11.0KW	1
3	히트펌프용 실내기	룸컨트롤러세트	6
4	냉난방공조공사 (기본공사)	기본(냉매배관제외)	11
5	냉난방공조공사 (추가공사)	냉난방기용냉매관 설치 등 총 13종	-

❍ 구입방법 : 조달청 쇼핑몰(shopping.g2b.go.kr) 구입(제3자단가)

❍ 납품기한 : 납품요구일로부터 60일

※ 건축 및 기계분야 공사일정에 따라 상호 협의 확정 예정

□ 소요예산 : 22,182천원

❍ 산출금액

- 냉난방기 등 구매설치비 : 22,062,020원

- 조달수수료(구매설치비의 0.54%) : 119,135원

- 총 소요예산 = 구매설치비 + 조달수수료 = 22,181,150원(※원단위 절사)

❍ 예산과목

- 정보기획관, 지식정보사화 선도기반구축, 정보화 기반시설 확충, 서울 사물인터넷 도시조성, 시설비 및 부대비

붙임 : 관급내역서 1부.  끝.