문서번호	총무과-3487
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		통신관리팀장	총무과장
조윤현		김완집	01/31 정상택
협조

설 연휴 대비 통신·음향시설물 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1.

행 정 국

(총무과)

설 연휴 대비 통신·음향시설물 점검결과 보고

설 연휴에 대비한 통신네트워크 및 음향시스템 등 통신시설물에 대하여 사전 점검하고 그 결과를 보고함

▢ 점검개요

❍ 점검기간 : 2017. 1. 23. ～ 1. 26(4일간)

❍ 점검장소 : 본관 및 외부 청사

❍ 대상장비 : 인터넷전화 및 네트워크 음향, CCTV, 시설망 등

❍ 점검내용 : 외부 청사 현장 점검 및 전체 통신시스템 상태 확인

▢ 점검결과 : 이상없음

❍ 전체적으로 청사 통신실 환경 및 통신상태 : 정상

- 본관 일부 층간 구내통신실(TPS)내 통신케이블 및 일부 부서 물품 비치 ⇒ 통신케이블 수거 조치 및 부서 물품 철거토록 문서 발송

- 외부 별관(무교, 청계, 남산) 통신실 환경 상태 정상

- 교통정보센터 통신장비랙 먼지 제거 조치

본관 TPS 점검 (케이블 미철거)	무교별관 통신실 점검	남산별관 장비 점검	교통정보센터 장비 점검

❍ 전체 통신 및 음향시스템 작동 상태 : 정상

▢ 연휴기간 운영대책

❍ 설 연휴기간(1.27~1.30) 통신 및 음향시스템 정상 작동 확인

- 연휴기간 중 부속실 근무자가 통신시설물 상태 확인(붙임1 참조)

- 연휴 마지막날(1.30) 정상근무 전 통신 및 음향 상태 최종 확인

❍ 통신·음향시스템의 장애발생에 대비한 비상연락체계 유지(붙임 2 참조)