ISO 14001 추진실적 보고

(2016년 뚝도아리수정수센터)

1. 환경목표

환경목표	세부환경목표	추 진 실 적 12월말 누계(평균)	문 제 점	개선 대책
정수수질 및 약품관리	정수탁도 : 0.07NTU이하	0.05NTU		-
	송수잔류염소 유지관리 평균 : 0.35 ~ 0.60㎎/L 유지	0.41mg/L
	정수약품관리(안전점검 및 교육) - 안전점검 : 4회/일 이상 - 안전교육 : 1회/월 이상	점검:1,464회 교육:12회
원․정수 절약	유효율 유지관리 - 98.5%이상 유지	99.3%
폐기물감량 및 적정관리	지정폐기물 적정관리 - 전량 위탁처리 (서울물연구원과 연계처리)	-
	오니케익 함수율 저감 - 함수율 67.8% 이하유지 (연평균) ㆍ 겨울철(1~3,12월) : 72.5%이하 ㆍ 여름철(7~9월) : 62%이하, ㆍ 봄,가을(4~6,10,11월) 67.5%이하 - 오니케익 전량 재활용	66.0% 8,115톤 전량 재활용		.
방류수 수질관리	방류수 수질관리(기준이하 유지) - COD : 7.0 mg/L 이하 - S S : 6.0 mg/L 이하	COD:5.8 SS:1.8
온실가스 감축	온실가스 감축량 목표 - 13,832ton CO2/년 이하배출	16,048ton CO2배출	시설 현대화 야간공사에 따른 전기 및 난방사용량 일시적 증가 17년 상반기 공사완료후 자연감소 예상

2. 교   육

교육과정명	교육일시	교 육 내 용	강사명	실적(인원/횟수) 누 계
총 계				1,506/64
일반관리 교육	1월 ~ 12월	실험실 안전관리, S-OJT교육	이준호 김미란	721/21
전기안전 교육	1월 ~ 12월	전기안전, 정전대비 교육	송용배 조정수	404/22
염소가스 교육	1월 ~ 12월	염소가스 안전교육	김유선 이천호	381/21

3. 의사소통

회 의 및 간담회명	일 시	내 용	강사명	실 적(인원/횟수) 누 계
총 계				807/21
정신교육	1월 ~ 12월	공직기강 확립, 복무관리, 인권교육 노동교육 등	소장 외부강사	565/9
보안교육	1월 ~ 12월	방호요원 및 사회복무요원 보안교육 훈련	김대원	190/9
외부업체교육	9월	제어시스템 보안교육	외부강사	52/3

4. 표준문서 변동사항

구 분	제(개)정.폐기	표준문서명	사 유	해당부서	제정일자	누 계 (건/횟수)
					개정일자
뚝도-P015	개정	공정관리절차서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.10	1/9
					2016.11.30
뚝도-P016	개정	수질관리절차서	수질검사항목 변경 인사발령관련 변동	정수과	2000.08.16	1/11
					2016.11.30
뚝도-P017	개정	기계설비유지관리절차서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.07.27	1/8
					2016.11.30
뚝도-P018	개정	시설물관리절차서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.10	1/9
					2016.11.30
뚝도-P019	개정	폐기물관리절차서	폐기물관리대장 양식변경 인사발령관련 변동	정수과	2000.08.10	1/9
					2016.11.30
뚝도-P020	개정	유해화학물질관리절차서	절차서명 변경 및 내용보완 인사발령관련 변경	정수과	2000.08.11	1/9
					2016.11.30
뚝도-P021	개정	전기안전관리절차서	비상연락망 정비 수정 인사발령관련 변경	정수시설과	2000.08.10	1/10
					2016.11.30
뚝도-P022	개정	염소가스안전관리절차서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.11	1/9
					2016.11.30
뚝도-P024	개정	에너지관리절차서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.12	1/8
					2016.11.30
뚝도-P025	개정	대기환경관리절차서	인사발령관련 변동	행정관리과	2000.08.04	1/7
					2016.11.30
뚝도-P026	개정	소음진동관리절차서	법령명칭 개정 및 내용변경 인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.10	1/9
					2016.11.30
뚝도-P027	개정	조경관리절차서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.09	1/9
					2016.11.30
뚝도-P028	개정	비상시대비 및 대응절차서	인사발령관련 변동 비상연락망 정비수정	정수과	2000.08.08	1/11
					2016.11.30
뚝도-I001	개정	시민홍보지침서	전광판삭제. 슬로건변경 인사발령관련 변동	정수과	2000.08.14	1/10
					2016.11.30
뚝도-I002	개정	박물관운영지침서	인사발령 및 소장물품 추가	박물관	2004.05.07	1/17
					2016.11.30
뚝도-I003	개정	취수장운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.01	1/12
					2016.11.30
뚝도-I004	개정	제어실운영관리지침	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.09	1/12
					2016.11.30
뚝도-I005	개정	취수장전염소실유지관리지침서	염소저장소 용량변경 인사발령관련 변동	정수과	2000.08.01	1/15
					2016.11.30
뚝도-I006	개정	배출수처리시설운영지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.10	1/18
					2016.11.30
뚝도-I007	개정	송수펌프실운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.01	1/7
					2016.11.30
뚝도-I008	개정	염소실운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.10	1/13
					2016.11.30
뚝도-I009	개정	혼화지,응집지,침전지운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.07	1/14
					2016.11.30
뚝도-I010	개정	여과지,정수지운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.07	1/9
					2016.11.30
뚝도-I011	개정	탈수기운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.10	1/9
					2016.11.30
뚝도-I012	개정	약품실운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.07	1/11
					2016.11.30
뚝도-I013	개정	원수수질측정기운영분석지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.07	1/11
					2016.11.30
뚝도-I014	개정	수질관리지침서	수질검사항목 추가 인사발령관련 변동	정수과	2000.08.09	1/19
					2016.11.30
뚝도-I015	개정	수질분석시험기기운영지침서	수질시험기기 추가 인사발령관련 변경	정수과	2000.08.05	1/11
					2016.11.30

뚝도-I016	개정	수질자동계측기운영지침서	인사발령관련 변동 수질계측기 현환변경	정수과	2000.08.04	1/11
					2016.11.30
뚝도-I017	개정	취수장시설유지관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.07	1/7
					2016.11.30
뚝도-I018	개정	정수시설유지관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.07	1/12
					2016.11.30
뚝도-I019	개정	공동구유지관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.07	1/10
					2016.11.30
뚝도-I020	개정	도수관리유지관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설	2000.08.16	1/11
					2016.11.30
뚝도-I021	개정	오니케익처분지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.07.30	1/10
					2016.11.30
뚝도-I022	개정	시약관리지침서	실험실정보관리시스템 관리적용 인사발령관련 변동	정수과	2000.08.10	1/9
					2016.11.30
뚝도-I023	개정	정수약품관리지침서	인사발령 및 법령명칭 수정	정수과	2000.08.02	1/10
					2016.11.30
뚝도-I024	개정	차량관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.01	1/9
					2016.11.30
뚝도-I025	개정	출입자관리지침서	인사발령 및 내용수정	행정관리과	2000.08.21	1/8
					2016.11.30
뚝도-I026	개정	식당운영관리지침서	인사발령 및 내용수정	행정관리과	2000.07.31	1/10
					2016.11.30
뚝도-I027	개정	수질오염사고예방 및 대응지침서	비상연락망 수정 인사발령관련 변경	정수과	2000.08.11	1/10
					2016.11.30
뚝도-I028	개정	염소가스누출대비 및 대응지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.11	1/11
					2016.11.30
뚝도-I029	개정	정전사고예방 및 대응지침서	인사발령 및 비상연락망 수정	정수시설과	2000.08.10	1/16
					2016.11.30
뚝도-I030	개정	정수약품유출사고대응지침서	관련 표준문서명 변경 인사발령관련 변동	정수과	2000.08.07	1/10
					2016.11.30
뚝도-I031	개정	누수사고대응지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.12	1/15
					2016.11.30
뚝도-I032	개정	도면관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.14	1/11
					2016.11.30
뚝도-I034	개정	발전기운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.14	1/10
					2016.11.30
뚝도-I035	개정	문화재관리지침서	인사발령관련 변동	박물관	2004.05.07	1/11
					2016.11.30
뚝도-I036	제정	오존접촉지 운영관리 지침서	인사발령관련 변동	정수과	2015.12.04	1/2
					2016.11.30
뚝도-I037	제정	활성탄흡착지 운영관리 지침서	조사횟수 명시 인사발령관련 변동	정수과	2015.12.04	1/2
					2016.11.30

5. 환경법률 및 그 밖의 요건 변동사항

등록 번호	환경법률 및 요건 변동사항	제(개)정 요지	관련표준	제정일자	비 고
				개정일자
뚝도- P020	유해화학물질관리법 폐지 화학물질관리법 제정	유해화학물질관리법 폐지 후 화학물질관리법 제정	유해화학물질관리절차서	2016.11.30
뚝도- P026	소음진동규제법 명칭변경 생활소음기준변경	소음진동관리법,으로 명칭 및 생활소음기준변경	소음진동관리절차서	2016.11.30
뚝도- I1023	유해화학물질관리법 폐지 화학물질관리법 제정	유해화학물질관리법 폐지 후 화학물질관리법 제정	정수약품관리지침서	2016.11.30