	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민간 자율안전관리 역량 강화를 위한 "소방계획서 작성" 적정성 검토 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-26661(2016.10.28.)호 『2016년 겨울철 소방안전대책 알림』

나. 예방과-34648(2016.11.4.)호 『2016년 겨울철 소방안전대책 추진 알림』

다. 예방과-1518(2017.1.12.)호 『민간 자율안전관리 역량 강화를 위한 “소방계획서 작성” 적정성 검토 계획』

라. 예방과-3032(2017.1.25.)호 『민간 자율안전관리 역량 강화를 위한 “소방계획서 작성 등” 추가 제출 안내』

마. 예방과-3931(2017.2.6.)호 『“소방계획서 작성 적정성 검토”에 대한 결과 안내』

2. 각종 재난발생 시 다수 인명피해가 우려되는 특정소방대상물에 대하여 소방안전관리자 등 관계인의 초동 대처능력 향상 및 민간 자율안전관리 역량 강화를 위해 실시한 “소방계획서 작성” 적정성 여부 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 추진기간 : 2017. 01. 12. ~ 02. 03.(기간 중 실시)

나. 추진대상 : 총 6개소(1급 3, 2급 3개소)

다. 추진내용 : 소방계획서 작성과 관련 적정성 여부 및 권장서식 활용 등 검토

라. 검토결과

연번	대상명	등급	검토결과	비고
1	엠포리아빌딩	1급	확인사항(6개항목 등) 전반적 양호
2	우정에쉐르2차	1급	확인사항(6개항목 등) 전반적 양호
3	㈜두남실업건물	1급	확인사항(6개항목 등) 전반적 양호
4	백승빌딩	2급	자위소방대 대원 비상연락망 미비
5	세방타운하우스	2급	자위소방대 대원 비상연락망 미비
6	청담파라곤아파트 101동	2급	피난계획 사항 세부적 내용 불충분

마. 추후관리

1) 소방계획서 적정성 여부 결과 관계인 개별 통보(인편 등)

2) 대상처 출장 및 방문독려하여 검토결과(미비, 불충분 등) 교육. 안내 실시

3) 민간 자율안전관리 역량 제고를 위한 소방안전관리 중요성 당부 등

붙 임 소방계획서 적정성 검토결과 1부.  끝.

★담당자	최덕선		위험물안전팀장	代최현삼		예방과장	02/10 박철우
협조자
시행	예방과-4521	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동) 강남소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-1191	/전송	2052-0177	/		/	부분공개(6)