		성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년 보수(이설 등)완료 소방용수시설 검수 결과 보고

1. 관련문서

○ 재난관리과-620(2017.2.2.) “2017년 보수(이설 등)완료 소방용수시설 검수 지시”

○ 재난관리과-764(2017.2.6.) “2017년 보수(이설 등)완료 소방용수시설 검수대상 수정 알림

2. 위와 관련하여 현장대응단 보수(이설 등) 소방용수시설 검수결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 검수 결과 : 양호 29개소, 불량 3개소(붙임 참조)

붙임 : 수리완료 소화전 검수결과(현장대응단) 1부.  끝.

							현장대응단장
담당자							김유석			진압1대장					박재흥					지휘3팀장					최득락				현장대응단장						02/15 김연경
협조자
시행			현장대응단-1111									(						)		접수											(						)
우	02803					종암로27길3															/
전화		02-923-0119						/전송								/													/	대시민공개