함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	방배로 하수암거 신설공사(내방역~반포천간) 상수도관 이설협의 회신

1. 서초구 물관리과-1336호(2017.1.24.)와 관련입니다.

2. 위호와 관련 귀 청에서 공사예정인 『방배로 하수암거(내방역~반포천간)신설공사』 사업구간내 지장 상수도관에 대한 이설협의 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 이설대상

공 사 구 간	이 설 개 요	장 소	비 고
방배로~하수암거 신설공사 (내방역 ~반포천간)	D900mm,L=10m (2개소)	서초구 방배동 함지박사거리(방배로)	이설구간 등 정확한 영역 구분은 시험굴착 후 재협의 필요

나. 회신내용

- 제공된 협의 자료로는 대상관로의 상수도관 정확한 저촉 및 관로 매설상태 확인이 불가하므로, 지장 상수도관의 시종점부 및 주요지점에 시험굴착을 시행하여 실제 관로 저촉여부 및 저촉면적 등 상세자료 제출후 이설 재협의(횡단면도 등 상세도면 포함)

- 시험굴착 시행전 배수과와 추진일정 등 사전협의

☞ 시험굴착시 해당 수도사업소와 본부 현장팀 현장입회 협조.

붙 임 : 위치도 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이연창		배수과장	이병운		급수부장	전결 02/15 代이임섭
협조자
시행	배수과-1270	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	yeon6741@seoul.go.kr	/	대시민공개