함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 관련 안내

1. 상수도 행정에 협조하여 주심에 감사드립니다.

2. 수도법 제33조 및 동법 시행규칙 제22조의 3, 제23조에 의거 2년 주기로

급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사를 실시토록 규정되어 있습니다 만,

3. 귀 학교(건축물)은 2012년도 및 2013년도 연속하여 상기 급수설비(옥내

급수관 정체수) 수질검사를 실시하였습니다. 그러므로 올해, 2014년도는 실시대상이 아니며,

2015년도 실시대상 임을 알려드리오니 업무에 참고 바랍니다.

⊙급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 시기 : 준공검사 후 5년이 경과한 날로부터 2년주기

⊙급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 방법 : 건물이 여러동인 경우, 각 동마다 검사실시

※ 매년 1회 실시하는 저수조(물탱크) 관련 수질검사 와는 별개 임을 인지 바랍니다

건물 또는 단지내 1차 저수조 水

(저수조 및 저수조에서 가장 가까운 수도꼭지에서 채수 후 검사). 끝.

	동부수도사업소장
수신자	서울원묵초등학교장,서울시립대학교총장,상봉중학교장
주무관	정호남		주무관	代이용민		시설관리과장	03/26 이시우
협조자
시행	시설관리과-6811	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 행당1동 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	02-3146-2792	/전송	02-3146-2839	/	beegess21@seoul.go.kr	/	대시민공개