문서번호	시설관리과-3429
결재일자	2017.2.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
이문성		02/16 천성훈
협조

『번동 435-47 신축 공사현장』내

상수도시설물 원인자(손괴)부담금 산출 보고

2017. 2.

시설관리과

『번동 435-47 신축 공사현장』내

상수도시설물 원인자(손괴)부담금 산출 보고

강북구 번동 435-47번지 신축공사장 현장내 상수도시설물(D=25㎜)의 누수발생에 대하여 원인자(손괴)부담금을 산출하고 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		현 황

○ 누수위치 : 강북구 번동 435-7번지 신축공사장 현장 내

○ 누수일시 : 2017.2.11.(토) 11:20

○ 손 괴 자 : 현장대표 최학규(*************)

○ 손괴원인 : 신축공사중 상수도시설물 손괴(D=25㎜)

Ⅱ		보고내용

○ 상기 위치에 누수신고를 접수하고 현장 출동하여 즉시 누수복구를 시행하였으며, 손괴원인자에 대한 확인서를 징취하고 원인자부담금 부과 예정통보

Ⅱ		원인자 부담금 산출내용

○ 누수복구 비용 : 299,200원

○ 출동경비(급량비 및 여비, 차량운행비, 감리비) : 37,000원

○ 원인자 부담금 산출금액 합계 : 336,200원

Ⅲ		행정사항

○ 안전사고 방지를 위하여 우선 긴급 누수복구한 사항으로 원인자(손괴)부담금을 납부토록 조치하고 누수복구업체가 보수한 공사비는 긴급 누수복구공사 예산으로 추후 설계변경 및 정산에 반영처리코자 합니다.

붙  임 : 1. 원인자(손괴)부담금 내역서 1부.

2. 작업완료보고서 및 사실확인서 1부.

3. 경비 및 누수량 산출서 각1부.  끝.