동절기 사회복지시설 안전점검표

시・군・구				시설유형	시설명			시설담당자		연락처
				사회복지시설
운영 주체						시설장
시설 소재지						연락처
분 야 별 안 전 점 검
분야			점 검 항 목				점 검 결 과
안전 관리 계획 수립 안전 관리자 안전 교육 훈련 (1)			(1-1)시설 안전관리계획서(소방안전계획서)를 작성하여 매년 수정 보완하고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(1-2)안전관리책임관(시설장) 및 정・부 안전관리자가 지정되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(1-3)복도나 실내에 피난계획에 따른 피난지도와 피난방법이 부착되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(1-4)시설 이용자와 종사자에게 안전 교육・훈련을 실시하고 있는가? (생활시설 연2회, 이용시설 연1회 이상)				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(1-5)사회복지시설안전관리 매뉴얼을 비치하고, 활용하고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
책임 보험 가입 여부 (2)			(2-1)사회복지사업법에 따른 손해배상 책임보험 또는 책임공제를 가입하였는가?				결 과		□가입 □미가입 ▪가입사 □사회복지공제회 □타 민간보험사
							조치 사항
			(2-2) 화재로 인한 손해배상 책임보험(공제)과 화재 외의 안전사고로 인한 손해배상책임보험(공제)의 가입여부?				결 과		▪화재로 인한 손해배상 책임보험 □가입 □미가입 ▪화재 外 안전사고로 인한 손해 배상 책임보험 □가입 □미가입
							조치 사항
			(2-3)가입된 배상책임보험의 사망시 1인당 보장 한도액은 얼마인가?				결 과		□양호(8천만원 이상) □미흡(8천만원 미만)
							조치 사항
			(2-4)가입된 배상책임보험의 사고당 보장 한도액은 얼마인가?				결 과		□1억 □2억 □3억 □4억 □5억 이상
							조치 사항
소 방 안전관리 (3)	소화기 및 소화 설비		(3-1)규정에 따라 소화기가 설치되어 있고, 소화기의 압력지침은 녹색에 있으며 내부 분말이 굳어있지 않는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(3-2)소방관련법에 따른 자동화재탐지설비・자동화재속보설비・간이스프링클러설비 등 강화된 소방시설이 설치되어있고 정기 점검을 받고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(3-3)소화전함 내에 호스와 관창의 상태가 양호한가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(3-4)소화전 주변 장애물로 인해 사용상 방해가 발생하지는 않은가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(3-5)스프링클러 헤드가 미설치된 부분이 있거나 살수반경 내에 장애물은 없는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
	자동 화재 탐지 설비		(3-6)수신기의 모든 스위치가 정상위치에 있고, 표시등은 항상 켜져 있어 수신기가 정상 작동하는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(3-7)자동화재속보설비는 수신기와 연동되어 소방서로 정상 연결되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
	피난 유도등 피난 기구		(3-8)피난유도등은 항상 켜져 있으며 식별에 방해가 되는 장애물은 없는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(3-9)비상조명등이나 휴대용조명등은 지정위치에 설치되어 있으며 정상 작동하고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(3-10)시설별 이용자특성에 맞는 피난기구가 설치되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(3-11)설치된 피난기구는 견고하며 설치위치 표시 및 사용방법 표시가 부착되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
	출입 통제 구역 관리		(3-12)기계실 등 접근 제한 장소에 출입통제 조치가 되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(3-13)소방차 진입로와 소화 작업공간이 확보되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(3-14)화재 시 사용할 수 있는 소방용수는 적정량을 확보하고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
전기 안전 관리 (4)			(4-1)분전반의 배선용차단기 및 누전차단기가 올바른 순서로 설치되어 있고, 정기적인 점검을 받고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(4-2)문어발식 콘센트를 사용하지 않으며 노출된 전선에 피복이 벗겨진 부분은 없는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
가스 안전 관리 (5)			(5-1)가스누설경보기와 누설차단밸브가 설치되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(5-2)연탄․도시가스․ LPG 등 각종 가스사고 예방을 위해 수시로 점검을 받고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(5-3)LPG가스 저장용기 주변에 가연물이나 화기가 없으며 보관상태가 적절한가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
겨 울 철 긴 급 재 난 안 전 (6)		폭설 제설	(6-1)건축물, 위험물저장시설, 비닐하우스, 임시가건물 등 폭설에 대비한 시설물 상태를 정기적으로 점검하고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(6-2)폭설 발령시 긴급 피난할 수 있는 피난장소가 지정되어 있고, 피난시 피난도우미 등을 활용한 피난계획이 수립되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(6-3)폭설로 시설이 고립되었을 때 식량・식수・난방연료 등 시설생활자에 대한 구호대책이 준비되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(6-4)폭설에 대비한 제설장비와 제설계획을 갖고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(6-5)제설작업을 위한 민・관・군・외부기관과의 연계체계를 구축하고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
		동파	(6-6)급수・난방시설에 대한 동파방지 대책이 마련되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
		난방관리	(6-7)겨울철 전열기 사용에 대한 안전교육을 실시하고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(6-8)가스공급 중단에 대비한 난방연료 확보대책이 마련되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
자연 재난 대응 대책 (7)			(7-1)재난발생 시 정보수집과 경보 전파방법을 숙지하고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(7-2)재난대응 협력기관(소방서, 지자체 등)과 비상연락망이 준비되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(7-3)이용자들에게 피난계획에 따라 교육・훈련을 실시하고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
건강 관리 대책 (8)			(8-1)감염병에 의한 환자발생 시 별도의 관리를 위한 대책(신고체계, 수습체계, 전담직원 지정 등)이 마련되어 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
			(8-2)먹는 물은 정기적으로 수질검사를 하고 있으며, 쓰레기장의 청결관리가 이루어지고 있는가?				결 과		□양호 □미흡 □해당없음 □기타( )
							조치 사항
종합 의견 및 건의 사항 (9)			□이상없음 □즉시조치 □1개월 이내 조치 □3개월 이내 조치 □3개월 이상(중장기) 소요 조치				기능 보강 및 소요 예산 (10)		기능보강 □ 필요 □ 불필요
			* 아래 칸에 가장 큰 지적 사항 위주로 작성						필요시 예상되는 소요예산 ( )백만원 -공공 ( )백만원 -민간 ( )백만원
									소요예산 확보시기 □ 기확보 □ 금년 □ 차년이후 □ 해당없음
상기와 같이 대상 시설을 조사함. 2016. . . 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명