함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	남서울 경전철(주) 대표이사 강태구 귀하
(경유)
제목	신림선 경전철 제3공구 상수도관 매달기 요청에 대한 회신

1. 남서울 2017-077호(2017. 2. 14.)와 관련입니다.

2. 신림선 경전철 제3공구 110E환기구 공사에 저촉되는 상수도관(Ø300)의 매달기 및 관 보호공 신청에 대하여 검토한 바,

3. 상수도관 안전 보호조건을 이행후 자체 시행토록 승인하오니, 붙임 내용을 준수하여 공사에 철저(착공계 및 매달기 설계도서 제출 등)를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위치 : 신림동 815-8번지 앞 (한남운수차고지)

나. 대상 : 상수도관 Ø300 × 30m

다. 허가사항 : 상수도관 매달기 및 연결부 관보호공

※ 허가사항외 다른 사항 발생 시 즉시 우리사업소와 사전협의

붙임  1. 상수도관 안전보호조건 1부.

2. 상수도관 매달기 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	서장원		주무관	이일로		급수운영과장	전결 02/17 최철민
협조자
시행	급수운영과-3744	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/
전화	(02)3146-4556	/전송	(02)3146-4589	/	sjangwon@seoul.go.kr	/	대시민공개