문서번호	자연생태과-5043
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		산림관리팀장	자연생태과장
김승렬		강인호	03/26 김재경
협조

근교산등산로 사업(중랑․광진구)

설계심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

푸른도시국

(자연생태과)

근교산등산로 사업(중랑․광진구) 설계심의 결과보고

Ⅰ		심의개요

안 건 명 : 근교산등산로 사업(중랑․광진구) 설계심의

일    시 : 2014. 3. 25(화) 10:00~11:30

장    소 : 용마산, 아차산 현장

심의요청부서 : 중랑구․광진구 공원녹지과

심 의 자 : 자연생태과장, 산림관리팀장, 담당자

※ 중랑구․  광진구 공원녹지과 담당팀장, 담당, 설계사 참석

Ⅱ		심의결과

사업명	사업개요	심의결과	비고
근교산 등산로 정비사업 (중랑구)	- 위 치 : 용마산 - 연 장 : 2km - 사업비 : 380백만원 - 내 용 : 등산로 정비, 목책설치, 배수로 설치 등	- 등산로 정비시 공사 전.후 모습을 정리하여 송부 등산로 정비시 배수처리에 유의하여 정비 시행 ‧ 정비 대상지에 대한 횡배수로 설치 등 배수처리에 대해 면밀히 검토하여 설계 반영 (대상지 1 상단부 등 횡배수 설치 등)

사업명	사업개요	심의결과	비고
근교산 등산로 정비사업 (광진구)	위 치 : 용마.아차산 - 연 장 : 2.6km - 사업비 : 330백만원 - 내 용 : 등산로 정비, 계단 정비, 배수로 설치 등	- 설계 재검토 후 재심의 요청 ‧ 외부자재의 반입은 최소화하고, 기존 등산로내 재료(돌계단, 자연석, 피해목 등)를 활용해 재정비 할 수 있도록 조치 ‧ 등산로내 배수처리를 위한 횡배수로 설치 등 검토 ‧ 경사가 거이 없는 지역(용마산구간 초입부)의 목재계단은 철거 등 조정하고, 경사구간은 현장내 큰돌을 어긋나게 설치하여 경사를 극복하는 방안 등 검토 ‧ 야자매트는 습한지역, 토사가 유실되는 구간 등 필요한 구간에만 설치될 수 있도록 조치	재심의

Ⅲ		행정사항

위 심의결과를 해당 자치구에 통보.  끝.