문서번호	원무과-3088
결재일자	2017.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
박슬기	조선행	김종환		02/21 박찬병
협 조
	주무관		차혁진
	주무관		신정현
	주무관		양성옥

2017년 해빙기 시설물 안전점검 계획

2016. 2

서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 해빙기 시설물 안전점검 계획

해빙기에 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 방지하기 위해 안전점검을 실시하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제6조 (안전점검의 실시)

※ 서북병원은「시특법」제2조의 규정에 따른 2종시설물에 해당

‘17년 해빙기 안전관리 추진계획 통보(시설안전과-1289, ‘17.1.24.)

Ⅱ		점 검 개 요

점검일자 : 2017. 2. 22.(수) ～ 2. 28.(화)

점검방법

❍ 1단계 : 분야별 점검반 편성, 별첨 점검표를 이용 자체점검

❍ 2단계 : 자체점검으로 판단이 어려운 이상징후 발견시 전문가와 합동점검

점검반편성

❍ 반    장 : 시설팀장

❍ 점검반원 : 시설팀 직원 4명, 방재센터 직원 8명

구 분	건축, 토목	전기ㆍ통신	가 스	기 계	소 방
시 설 팀	박슬기	양성옥	신정현	차혁진	차혁진
방재센터	서동수	이동혁 이영철	김용호 남재훈	최형구 김승현	최형구 이길영

주요 점검내용

❍ 구조물의 균열 등 주요 구조부 안전성 점검

❍ 담장, 축대 등 부대시설 안전성 여부

❍ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

❍ 냉․난방배관, 가스차단기 등 기계시설의 정상작동 여부

❍ 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동여부

❍ 전화, 교환설비, 음향시설 등의 정상 작동 여부

❍ 해빙기 대비 취약지역 순찰 및 취약부분 중점 점검 등

Ⅲ		향 후 계 획

점검결과 위험요인은 보수·보강 등 안전조치

❍ 경미한 사항은 자체인력 활용하여 즉시 보수 조치

❍ 자체인력으로 보수가 불가한 사항은 전문업체에 보수 의뢰

붙임 : 시설물 안전점검표 1부.  끝.