철도보호지구 자체공사 현황

□ 총괄표

등 급			합 계
A급	B급	C급
18	-	-	18

▣ 자체발주공사장 현황 (A급:18개소)

연번	사업명	위치	발주처	공사기간	현재공정	점검사항	조치결과	등급	비고 (신고유무)
1	지하철 2,4호선 고가 및 교량구조물 내진보강공사 (1공구)	건대입구~구의 외 10개소	서울메트로 토목사업소	2015.12.07. ~2017.12.05	▶교량받침 교체, 섬유판 부착	이상없음	-	A	무
2	지하철 2호선 고가 및 역사구조물 내진보강공사 (2공구)	신대방~구로디지털단지 외 4개소	서울메트로 토목사업소	2016.01.13. ~2017.07.05	▶콘크리트 타설, 콘크리트 천공 및 치핑	이상없음	-	A	무
3	지하철 2호선 고가 및 교량구조물 내진보강공사 (3공구)	한양대~뚝섬 외 2개소	서울메트로 토목사업소	2016.01.14. ~2017.07.06	▶교량받침 교체	이상없음	-	A	무
4	지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(4공구)	신천~종합운동장 외 3개소	서울메트로 토목사업소	2016.01.25. ~2018.01.23	▶기둥연성 BR보강 철거	이상없음	-	A	무
5	지하철 2,3호선 지하구간 내진보강공사(5공구)	삼성~선릉 외 5개소	서울메트로 토목사업소	2016.02.29. ~2018.02.27	▶기둥연성 BR보강 철거	이상없음	-	A	무
6	지하철 4호선 고가 및 역사구조물 내진보강공사 (6공구)	상계~노원 외 6개소	서울메트로 토목사업소	2016.01.14. ~2018.01.12	▶철근 조립, 공간비계 안전점검	이상없음	-	A	무
7	지하철 3호선 고가 및 역사구조물 내진보강공사 (7공구)	지축~구파발 외 2개소	서울메트로 토목사업소	2016.01.14. ~2017.05.07	▶현장 정리	폐기물 및 자재 정리미흡	완료	A	무
8	지하철 4호선 지하구간 내진보강공사(8공구)	쌍문~수유 외 7개소	서울메트로 토목사업소	2016.01.14. ~2018.01.12	▶공사 일지중지	이상없음	-	A	무

9	지하철 3호선 금호~옥수 방음벽교체 및 성능개선공사	금호~옥수	서울메트로 토목사업소	2016.09.05. ~2017.09.04	▶공사 준비	이상없음	-	A	무
10	지하철 2호선 영등포구청~당산구간 중앙흡음방음벽 설치공사	영등포구청~당산	서울메트로 토목사업소	2016.11.09. ~2017.02.06	▶자재 준비 및 작업계획 수립	이상없음	-	A	무
11	지하철 승강편의시설 설치공사 (1단계) 종로3가역	종로3가 8번 출입구	서울메트로 기술계획처	‘15.04.20 ~‘17.06.17	토목분야 ○ 외부 E/V : 2대 ▶B1~B2 연결통로 코아천공 ▶B2~B4 슬라브 코아작업및 할암작업	이상없음	-	A	무
12	지하철 승강편의시설 설치공사 (1단계) 신림역	신림 4번 출입구	서울메트로 기술계획처	‘16.02.06 ~‘18.04.04	○ 외부 E/S : 2대 ▶교통안전시설물 (차선도색)설치 준비중	이상없음	-	A	무
13	지하철 승강편의시설 토목,건축 공사(2단계 6공구)	신촌역 6번 출입구	서울메트로 기술계획처	‘15.08.17 ~‘17.08.15	▶E/V설치구간 : DSM 굴착공사 시행중 ▶E/S설치구간 : 구조물 철근배근 작업중	이상없음	-	A	무
14	지하철 승강편의시설 설치공사 (2단계) 낙성대역	낙성대역 5번 출입구	서울메트로 기술계획처	‘16.02.11 ~‘18.02.09	▶차수벽설치 및 기존 출입구 깨기 작업중	이상없음	-	A	무
15	지하철 승강편의시설 토목,건축공사 (2단계 13공구) 회현역	회현역 5번 출입구	서울메트로 기술계획처	‘16.09.10 ~‘18.11.18	▶슬라브 절단작업 및 구조물 철근배근 준비중	이상없음	-	A	무
16	지하철 승강편의시설 설치공사 (1-20공구) 뚝섬역 3번출구 E/S	뚝섬역 3번 출입구	서울메트로 기술계획처	‘16.02.16 ~‘18.04.15	토목분야 ○ 외부 E/S : 2대 ▶계단철거 준비중 ▶터파기 준비중	이상없음	-	A	무
17	지하철 승강편의시설 설치공사 (1-20공구) 뚝섬역 6번출구 E/V	뚝섬역 6번 출입구	서울메트로 기술계획처	‘16.02.16 ~‘18.04.15	토목분야 ○ 외부 E/V : 1대 ▶터파기 준비중	이상없음	-	A	무
18	지하철 승강편의시설 토목,건축 공사(2단계 7공구) 일원역	신촌역 6번 출입구	서울메트로 기술계획처	‘16.02.12 ~‘18.04.11	토목분야 ○ 외부 E/S : 2대 ▶기존구조물 철거중	이상없음	-	A	무