철도보호지구 행위신고 현황

□ 총괄표

등 급			합 계
A급	B급	C급
51	25	31	107

연번		사업명	위치	신고인	공사기간	현재공정	점검 사항		조치결과	등급		비고
1		마포구 서교동 354-5번지 (마포 서교호텔 신축공사)	합정 ~홍대	유재형	`14.05 ~ `16.11	▶ 지상1층 콘크리트 타설	이상없음		-	건축 A
2		성동구하왕십리동890-181외 8필지 (업무시설신축공사)	상왕십리역	㈜리버엔 유춘란	`14.07.28 ~ `15.07	▶ 지상9층 콘크리트 타설	이상없음		-	건축A
3		성동구 성수동2가 315-73번지 (유원지식산업센터 신축공사)	성수역	이미자 강정석	`15.07.20 ~ `16.11.20	▶ 내,외부 마감공사	이상없음		-	건축A
4		성동구 성수동1가 656-1120번지 (성수동 자동차 관련시설 신축공사)	한양대 ~ 뚝섬	KCC홀딩스	`14.12 ~ `16.03	▶ 지상1층 철근조립 및 거푸집설치	이상없음		-	건축A
5		성동구 성수동1가 8-6번지 (영창디지털타워 신축공사)	뚝섬역	이치준	`15.10 ~ `17.11	▶ 지상6층 철근조립 및 거푸집 설치	이상없음		-	건축A
6		성동구 성수동1가 301-94 (업무시설 신축공사)	뚝섬 ~ 성수	㈜에이유 커머스	`14.12 ~ '15.12	▶ 지상7층 기둥/벽체 철근배근 및 거푸집 설치	이상 없음		-	건축 A
7		성동구 성수동1가 13-189 (지식산업센터 신축공사)	용답 ~ 성수	강상훈 외 5명	`15.11 ~ '17.02	▶ 지상3층 철근배근 및 거푸집 설치	이상 없음		-	건축 A
8		마포구 동교동 160-5 (동교청기와호텔 개발사업)	합정 ~ 홍대	동교청기와 피에프브이	`15.06 ~ '17.10	▶ 지상2층 철근배근 및 형틀설치	이상없음		-	건축A
9		북아현 1-3지구 재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업	아현역	북아현1의3재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 조합장, 권수웅	`14.01 ~ '16.12	▶ 401동 지상34층 형틀 및 철근작업 ▶ 402동 마감공사	이상없음		-	건축A
10		을지로6가 58-5 외 1필지 (KT 을지지사 호텔개발사업)	을지4가~ 동대문역사 문화공원	케이티 에스테이트 최일성	`15.11 ~ '18.06	▶ 지하5층 철골작업 ▶ 지상1층 철근조립	이상 없음		-	건축A
11		중구 을지로2가 161-1번지 (명동구역 제3지구 지하상가 연결통로)	을지로입구 ~ 을지로3가	명동 도시환경 정비사업	`16.06 ~ `17.	▶ 설계변경 관련 공사 일시중지	이상 없음		-	기타 A
12		성수동 2가19-24 외 2필지 (도이치모터스성수사옥 신축공사)	성수~ 건대입구	권오수	'15.11 ~ '16.05	▶ 지상12층 골조구조물 공사중 ▶ 계측기 철거, 공사후 안전점검 완료	이상 없음		-		건축A급
13		광진구 자양동778-6호 (자양4 재정비 촉진구역)	건대입구~ 구의	최영복	'15.02 ~ '17.09	▶ 지상21층 골조공사중 ▶ 계측기 철거, 공사후 안전점검 완료	이상 없음	-		건축A급
14		광진구 구의동244-5 (구의3 재정비 촉진구역, 강변SK VIEW신축공사)	구의~강변	이영희	'14.11 ~ '17.06	▶ 지하, 지상구조물 완료 ▶ 계측기 철거, 공사후 안전점검 완료	이상 없음	-		건축A급
15		지하철 2호선 강남경찰서신축공사 (테헤란로114길)	종합운동장~ 삼성	김희규	'15.05 ~ '17.06	▶ 지상6층 벽체, 기둥, 보 거푸집 설치 ▶ 지하1층(램프) 거푸집 설치	이상 없음	-		건축A급
16		강남구 역삼동705-29,30 (선릉역빌딩신축공사)	선릉역	한천수	'15.03 ~ '16.02	▶ 지상구조물 완료, 내·외부 마감공사사중 ▶ 사후점검 및 계측기 해체 완료	이상 없음	-		건축A급
17		강남구 대치동889외10필지 (칠산빌딩신축공사)	선릉역	박옥성	'06.11 ~ 공사중지	공사중지	이상 없음	-		건축A급
18		서초구 서초동1501-1번지 (꽃마을)복합시설 신축공사	서초~방배	뱅진태	'14.08 ~ '17.04	▶ A존 지상13~15층 외장작업 ▶ C존 지상17층 테라스 콘크리트 타설	이상 없음		-	건축A급
19		교육연구시설증축공사 (서초구방배동981-10외3필지)	방배역	동교청기와피에프브이	'15.08 ~ '17.07	▶ 지하3층(램프) 벽체 형틀, 철근배근작업 ▶ 지하5층 3차구간 철골설치, 데크플레이트설치	이상 없음		-	건축A급
20		양천구 신정3동 1268번지 [신정동내츄럴 힐링센타 신축공사]	양천구청~ 신정네거리	월어스코리아	'09.12 ~ 공사중지	공사중지	이상 없음		-	건축A급
					'15.08 ~ '16.12
				정연희
			양천구청~ 신정네거리
		양천구 신정동 972-2,8번지 [공동주택및근린 생활시설 신축공사]
21						▶ 구조물 공사완료 ▶ 계측기 해체 및 공사후 안전점검 완료	이상 없음		-	건축A급
22		강서구~양천구일원 [신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사]	신정네거리~ 까치산	서울시도시기반시설본부	'16.01 ~ '16.04	▶ 지하철 2호선 하부구간 상, 하부 굴착완료, ▶ 공사중 안전점검 완료	이상 없음		-	건축A급
23		역삼동648-9외8필지 역삼동N타워신축공사 (테헤란로94길56-1)	역삼~강남	역삼 피에프브이	'16.02 ~ '17.05	▶ 토사 타파기 진행중 ▶ 지하2층 철골설치, 기존건물 외벽철거중	이상 없음		-	건축A급
24		서초동 1490-5외 9 (단지형 다세대주택 신축공사)	서초~방배	㈜월드건설산업	'16.05 ~ '17.01	▶ 지하구조물 완료 ▶ 지상5층 골조구조물 완료	이상 없음			건축A급
25		신사동 587-21번지 (관광호텔 신축공사)	압구정 ~ 신사	㈜서우 제이앤디	2015.12. ~ 2016.11.	▶ 지하 4층 내벽 및 장비 기초 타설 ▶ 지하 10층 슬라브 타설 및 양생	이상 없음		-	건축A
26		신사동 563-37번지 (나라키움 신사동 빌딩 신축공사)	압구정 ~ 신사	(국)기획 재정부	2016.09. ~ 2018.03.	▶ 기존 구조물 철거 및 폐기물 반출 ▶ 가설 울타리 자재반입 및 설치	이상 없음		-	건축A
27		신사동 501-2호 (근린생활시설 신축공사)	신사역	신용호	2016.03.~ 2017.12.	▶ 지하 5층 외벽 철근가공 및 조립 ▶ 지하 5층 외벽 거푸집 설치	이상 없음		-	건축A
28		서초동 1366-5 외 2필지 (세원빌딩 신축공사)	양재역	김윤수 ㈜세원개발	2015.05.~ 2016.12.	▶ 지하층 가설기둥 하부 플레이트 설치 ▶ 지하층 철골 내화뿜칠 및 녹막이 도장	이상 없음		-	건축A
29		도곡동 174-3 외 1필지 (문화 및 집회시설 신축공사)	매봉역	김영준 (주)크린브룩	2016.08.~ 2017.09.	▶ C.I.P (H-Beam 항타) 작업 ▶ C.I.P 콘크리트 타설 및 양생	이상 없음		-	건축A
30		대치1 빗물펌프장 신설공사	대치역 ~ 학여울역	서울특별시 강남구청 (치수과)	2015.11. ~2017.06.	▶ 개착부 : 도면검토에 따른 공사중지 ▶ 비 개착부 : DSM 터널굴착 및 지보설치	이상 없음		-	기타A
31		동부간선도로 확장공사(2공구)중 도봉지하차도 굴착공사	노원~ 창동	서울시 도시기반본부	2015.02. ~2018.12. (예정)	▶ 굴착완료(-16.5m) ▶ 바닥 콘크리트 타설	이상 없음		-	기타A
32		도시형생활주택 및 오피스텔 신축공사 (성북구 동소문동5가 37외 10필지)	성신여대입구 ~한성대입구	이춘기	2015.11. ~2017.03. (예정)	▶ 지상8층 기둥 및 벽체 거푸집 작업 ▶ 지상8층 바닥 콘크리트 타설	이상 없음		-	건축A
33		도시형생활주택 신축공사 (성북구 동소문동5가 15외 10필지)	성신여대입구 ~한성대입구	㈜삼전 건설	2016.03. ~2017.12. (예정)	▶ 지하1층 바닥 콘크리트 타설	이상 없음		-	건축A
34		관광숙박시설 신축공사 (중구 쌍림동 155-1외 4필지)	동대문역사문화공원~ 충무로	(주)호텔 더디자이너스 디디피	2016.02. ~2017.09. (예정)	▶ 지상7층 기둥 및 벽체 거푸집 작업 ▶ 지상7층 바닥 콘크리트 타설	이상 없음		-	건축A
35	관광숙박시설 신축공사 (성북구 동선동1가 120-1외 5필지)		길음~ 성신여대입구	이수진	2016.08. ~2017.07. (예정)	▶ 지상2층 바닥 콘크리트 타설	이상 없음		-	건축A
36	관광숙박시설 신축공사 (성북구 동선동1가 120-12외 1필지)		길음~ 성신여대입구	전영실 외 1인	2016.08. ~2017.07. (예정)	▶ 지하1층 바닥 콘크리트 타설	이상 없음		-	건축A
37	국제빌딩주변 제4구역 도시환경정비사업 (용산구 한강로3가 63-70 일대)		신용산~ 이촌	국제빌딩주변 제4구역 조합	2016.12. ~2020.07. (예정)	▶ 부지 정지 작업 및 작업 준비	이상 없음		-	건축A
38	서울역 7017 프로젝트 (건축) (퇴계로 교통섬 일대)		회현~ 서울역	서울시 도시기반본부	2016.12. ~2017.04. (예정)	▶ E/S 및 E/V 구간 : H-Pile 근입 ▶ 여행자카페 구간 : H-Pile 근입	이상 없음		-	기타A
39		우이-신설 경전철 신설동역 신설 및 1호선 신설동역 간 환승통로 설치공사	신설동①	포스코건설	’11.01.25~ ’17.05.	▶ 정거장 및 환승통로 구조물 완료 ▶ 내부 마감공사 중 ▶ 외부 E/V 설치공사 중 ▶ 1호선 신설동역 매표실 이전 완료 ▶ 환승통로 벽체철거 예정	이상 없음		-	A급
40		하나은행 본점 신축공사	을지로입구②	포스코건설	’15.03.04~ ’17.06.30	▶ 굴착 완료 ▶ 지하 5층 D/A 시공 ▶ 지상 25층 코어 시공	이상 없음		-	A급
41		을지로입구역 1,2번 출입구 ↔ 하나은행 본점 간 연결통로 설치공사			’16.05.26~ ’17.08.30	▶ 연결통로, 환기구 :버림콘크리트 타설 및 방수 ▶ 냉각탑 :기초콘크리트 타설 및 벽체 철근조립	이상 없음		-	A급
42		세운6-3-1,2구역 도시환경정비사업	을지로 4가②	대우건설	’16.06.09~ ’19.03.31	▶ 슬러리월 시공(75판/80판) ▶ P.R.D 시공(타설48본/79본)	이상 없음		-	A급
43		아현역 1번 출입구 ↔ 북아현1-3 재정비촉진구역 간 연결통로 설치공사	아현②	굿모닝테크	’16.07.~ ’17.03.30	▶ 연결통로 D.S.M 및 되메우기 작업완료 ▶ 우수관 이설준비 중	이상 없음		-	A급
44		일원역 출입구 개선 및 연결통로 설치공사	일원③	삼성중공업	’16.12.16~ ’17.11	▶ 현장부지 정리 및 출입구폐쇄 안내문 설치	이상 없음		-	A급
45		녹번역 출입구 및 환기구 이설공사	녹번③	현대건설	’16.10.01~ ’17.09.	▶ 지상부 보행자 통로 설치완료 ▶ 지하매설물 정리 및 보호공 ▶ 굴착 3~4m	이상 없음		-	A급
46		우이-신설 도시철도4공구 (성신여대입구역 신설 및 환승통로 설치공사)	성신여대 입구④	포스코건설	’11.05.20~ ’17.05.	▶ 정거장 및 당고개방면 환승통로 구조물 완료 ▶ 사당방면 환승통로 구조물 공사중 ▶ 당고개방면(2개소) 환승통로 벽체철거 공사중 ▶ 2번 출입구 토목구조물 복구공사 완료	이상 없음		-	A급
47		아모레퍼시픽사옥 신축공사	신용산④	현대건설	’14.07.11~ ’17.11.30	▶ 굴착 공사 완료 ▶ 지상 20~22층 공사중	이상 없음		-	A급
48		신용산역 1번 출구 ↔ 아모레퍼시픽사옥 간 연결통로 설치공사			’16.08.10~ ’17.04.20	▶ 1번 출입구 폐쇄(17.01.03. 예정)후 굴착공사 진행예정	이상 없음		-	A급
49		신용산역 2번 출구 ↔ 아모레퍼시픽사옥 간 연결통로 설치공사			’15.11.10~ ’17.11.30	▶ 굴착 및 가시설 설치완료 ▶ 기초 및 구조물 골조공사 완료 ▶ 접합부 공사완료 ▶ 17년 2월까지 공사중지	이상 없음		-	A급
50		신용산역 3,4번 출구 이설 및 용산전면3구역 도시환경정비 사업 간 연결통로 설치공사	신용산④	대련건설	’16.02.24~ ’17.03.18	▶ 3,4번 출입구 구조물 완료 ▶ 편의시설 설치 중 ▶ 마감재 설치완료	이상 없음		-	A급
51		회현역 복합시설 신축공사	회현④	효성건설	’15.06.~ ’18.04.27	▶ 지하 8~4층 구조물 완료 ▶ 지상 9층 공사중	이상 없음		-	A급

▣ 행위신고 현황 (A급:51건)

▣ 행위신고 현황 (B급:25건)

연번	사업명	위치	신고인	공사기간	현재공정	점검 사항	조치 결과	등급	비고
1	동대문구 용두동 130-4 (용두동 업무시설 신축공사)	신설동 ~ 제기동	동화세상 에듀코빌	`15.10. ~ '16.12.	▶ 지상15층 콘크리트 타설 ▶ 내부 마감공사	이상 없음	-	건축 B
2	동대문구 용두동 233-23 (오피스텔 신축공사)	신설동 ~ 제기동	최고영	`16.01. ~ '17.02.	▶ 지상3층 철근조립 및 거푸집설치	이상 없음	-	건축 B
3	남대문로4가 17-19 (해성산업 복합시설 신축공사)	서울역 ~시청	해성산업	`16.03. ~ '18.04.	▶ 지하5층 터파기 및 잔토처리	이상 없음	-	건축 B
4	동대문구 용두동 130-12 (근린생활시설 신축공사)	신설동 ~제기동	양현정	`16.09. ~ '17.06.	▶ 지상7층 바닥 콘크리트 타설	이상 없음	-	건축 B
5	마포구 서교동 393-4 (근린생활시설 신축공사)	합정역	남상수	2016.1 ~ 2017.10	▶ 내,외부 마감공사	이상 없음	-	건축 B
6	마포구 합정동 196-4 (빗물펌프장 증설공사)	당산 ~합정	서울특별시 도시기반시설본부	`16.1.1 ~ `16.4.30	▶ 지하1층 철근조립 및 거푸집설치 ▶ 관로 연결공사	이상 없음	-	건축 B
7	중구 무학동 50-1 (무학동 업무시설 신축공사)	동대문역사문화공원 ~ 신당	김금석	`16.6.20 ~ `17.12.30	▶ 지하1층 철근조립 및 거푸집설치	이상 없음	-	건축 B
8	중구 신당동 171외 10 (기업형 임대주택 신축공사)	신당 ~ 상왕십리	㈜하나스테이 제1호위탁관리 부동산 투자회사	`16.12.01 ~ `19.06.30	▶ CIP시공 및 현장 부지정지 작업	이상 없음	-	건축 B
9	마포구 서교동 371-7 (근린생활시설 신축공사)	합정 ~ 홍대입구	김진갑	`16.11.15 ~ `17.09.15	▶ C.I.P장비 및 자재 반입	이상 없음	-	건축 B
10	강남구삼성동 142-42외3필지 (관광숙박시설 신축공사)	삼성 ~선릉	농협은행	'15.07 ~ '17.12	▶지하4층 합벽 콘크리트 타설 ▶지상13층 철근 배근작업	이상 없음	-	건축 B급
11	강남구대치동 995-16 (강남GLAD호텔 신축공사)	삼성역	에이플서디스	'15.09 ~ '17.09	▶ 지상2층 슬라브 콘크리트 타설 지상3층 갱폼 거푸집 설치 ▶ 계측기 철거 및 사후점검완료	이상 없음	-	건축 B급
12	서초구 방배동 971-4외 3 근린생활시설 및 공동주택 신축공사	방배 ~사당	김영철, ㈜신한은행	‘16.07 ~ ‘17.05	▶ 지상3층 갱폼 거푸집 설치 ▶ 벽체 철근배근 작업	이상 없음	-	건축 B급
13	양천구 신정동 971-24 업무시설,공동주택,근린생활시설 신축공사	신정네거리 ~ 까치산	효산주택개발	‘16.09 ~ ‘17.07	▶ 지상2층 갱폼 거푸집 설치 ▶ 벽체 철근배근 작업 ▶ 계측기 철거 및 사후점검완료	이상 없음	-	건축 B급
14	은평뉴타운 상업용지 11블럭, 주상복합 신축공사	구파발 ~ 연신내	GS건설	2016.02. ~ 2019.01.	▶ 102동 B3F 콘크리트 타설 및 양생 ▶ 102동 B13F 바닥, 벽체 콘크리트 타설	이상 없음	-	건축 B
15	은평뉴타운 하천조성 및 복합 환승시설 건설사업	구파발 ~ 연신내	에스에이치 공사	2016.08. ~ 2016.11.	▶ 하천 조성공사 관련 환기구 이설 완료 ▶ 복합 환승시설 관련 대기공사 신축 완료	이상 없음	-	기타 B
16	갈현동 391-6외 7필지 (갈현동 청소년 문화의 집 신축공사)	구파발 ~ 연신내	안세준	2016.7. ~ 2018.02.	▶ 토사 반출 및 현장 정지작업 ▶ 3단 버팀 설치작업 및 지하3층 토류판 설치	이상 없음	-	건축 B
17	무악동 46번지 일대 (무악 제2구역 주택 재개발 사업)	독립문 ~ 경복궁	주택재개발정비사업 조합(양성규)	2016.11. ~ 2018.11.	▶ 토목공사 시행 전 협의사항 이행 예정	이상 없음	-	건축 B
18	와룡동 5-9번지 (돈화문 민요 박물관 시굴조사)	안국 ~ 종로3가	서울특별시 종로구청	2016.10. ~ 2016.12.	▶ 유물여부 관련 시굴조사 시행 ▶ 조사구간 인력 터파기	이상 없음	-	기타B
19	신당동 421-5번지 (아산 나눔재단 사옥 신축공사)	동대입구 ~ 약수	아산 나눔재단 (재단법인)	2016.02. ~ 2016.12.	▶ B1 철근배근 작업 ▶ B1 거푸집 설치작업	이상 없음	-	건축B
20	잠원동 66번지 외 3필지 (반포 한양아파트 주택재건축 정비사업)	잠원 ~ 고속터미널	주택재건축 정비사업 조합	2015.12. ~ 2018.05.	▶ 103동 1층 TG 보 철근배근 ▶ 106동 지하 3층 벽체 철근배근	이상 없음	-	건축B
21	서초동 1699-16번지 (업무 및 근린생활시설 신축공사)	고속터미널 ~ 교대	㈜모아코	2016.05. ~ 2017.09.	▶ 터파기 및 토사반출 ▶ 토류판 등 가시설 및 복공판 설치	이상 없음	-	건축B
22	일원동 689-1번지 외 4필지 (일원현대아파트 주택건축 정비사업)	대청 ~ 일원	재건축 정비사업 조합	2016.04. ~ 2018.10.	▶ 1단지 띠장 시공, 락커 시공 ▶ 1단지 E/A 시공, 띠장 시공	이상 없음	-	건축B
23	자동차 정비공장 신축공사 (서초구 방배동 2782외 4필지)	사당 ~남태령	김영준	2015.12.~ 2017.02. (예정)	▶ 지상4층 구조물 설치 완료	이상 없음	-	건축 B
24	쌍문동 업무시설 신축공사 (도봉구 쌍문동 88-4번지)	창동~ 쌍문	최우철 외 5인	2016.01.~ 2017.05. (예정)	▶ 지상11층 기둥 및 벽체 거푸집 작업 ▶ 지상11층 바닥 콘크리트 타설	이상 없음	-	건축 B
25	아스토리아호텔 신축공사 (중구 남학동 13-2번지)	충무로~ 명동	동곡상사	2016.02~ 2018.02. (예정)	▶굴착완료(-13.5m) ▶지하2층 바닥 콘크리트 타설	이상 없음	-	건축 B

▣ 행위신고 현황 (C급:31건)

연번	사업명	위치	신고인	공사기간	현재공정	점검 사항	조치 결과	등급	비고
1	종로구 숭인동 298-9	동묘역	이태희	`15.09. ~ '17.02.	▶ 지상15층 철근조립 및 거푸집설치	이상 없음	-	건축C
2	종로구 종로3가 143-1 (세운 문화공원 조성사업)	종로3가 ~ 종로5가	서울특별시장	`16.06. ~ '17.07.	▶ 마이크로파일 천공 및 근입	이상 없음	-	건축C
3	마포구 노고산동 1-74 (관광호텔신축공사)	신촌 ~ 이대	임상황	2016.2 ~ 2017	▶ 지상7층 철근배근 및 거푸집설치	이상 없음	-	건축C
4	서대문구 대현동 90-66 (근린생활시설 신축공사)	신촌 ~ 이대	김진갑	2016.10 ~ 2018.03	▶ 굴착 진행중	이상 없음	-	건축C
5	성동구 도선동 286외 6 (오피스텔 신축공사)	상왕십리 ~ 왕십리	대주알디오	2016.11 ~ 2018.06	▶ C.I.P천공 및 철근망 제작 삽입	이상 없음	-	건축 C
6	광진구 자양동 224-15 (금광포란채 아파트 신축공사)	건대입구 ~구의	대영연립재건축 조합 이동렬	`09.08.01 ~ 미정	▶ 시공사 사정으로 공사 중지 중 ▶ 사업시행변경인가 신청 협의 (2015.10.30)	이상 없음	-	건축C급
7	강남구 역삼동 707-3 (업무 및 근린생활시설)	선릉 ~ 역삼	서상진	'16.05 ~ '17.06	▶ 지상5층 골조구조물 공사중 ▶ 계측기 해체 및 사후점검완료	이상 없음	-	건축C급
8	강남구 역삼동 720-6 (업무 및 근린생활시설)	선릉 ~ 역삼	동궁종합건설㈜	'16.06 ~ '17.08	▶ 지하1층 바닥 및 합벽콘크리트 타설완료	이상 없음	-	건축C급
9	관악구 중앙동 884-5 외1 (근린생활시설)	서울대 입구 ~봉천	황기섭, 김숙영	'16.05 ~ '17.02	▶ 지상11층 구조물공사 완료 ▶ 내,외부 마감공사중	이상 없음	-	건축C급
10	영등포구 당산동5가 15외 2 공공건물 신축공사[파출소]	영등포구청 ~ 당산	영등포결찰서	'16.07 ~ '17.05	▶ 지상5층 구조물공사 완료 ▶ 내,외부 마감공사중	이상 없음	-	건축C급
11	강서구 화곡동 343-74 다가구주택 신축공사	까치산역	차원건설 차귀석	'16.08 ~ '17.05	▶ 지상5층 구조물공사 완료 ▶ 내,외부 마감공사중	이상 없음	-	건축 C급
12	서초구 서초동 1490-14 다세대주택 신축공사	서초 ~ 방배	이우상, 다우건축사무소	'16.10 ~ '17.03	▶ 지상6층 구조물공사 완료 ▶ 내,외부 마감공사중	이상 없음		건축 C급
13	영등포구 대림동 1101-7외 7 복합시설 신축공사	구로디지털단지 ~대림	신세계건설 이원직	'16.11 ~ '17.12	▶ 굴착 및 토사반출 작업중	이상 없음		건축 C급
14	동작구 사당동 1048-38 제2종근린생활시설 신축공사	사당 ~ 낙성대	이용재, ㈜바로건축	'16.11 ~ '17.03	▶ 지상1층 바닥 콘크리트 타설완료	이상 없음		건축 C급
15	양천구 신트리공원 일대 취약배선설비 지중화공사	양천구청~신정네거리	한전 강서지서장, 길흥전기 이혁	'16.10 ~ '16.12	▶ 배선설비 지중화공사완료	이상 없음		기타 C급
16	영등포구 문래동3가 71 중량물 수송	문래~영등포구청	한전 남서울지부장, 한전 전인홍	'16.11	▶ 운송일 2016.11.21.(00:00~05:00)	이상 없음		기타 C급
17	서초구 서초3동 1541-1, 방배2동 446-7 중량물 수송	서초역 상부 사당역 상부	지에스파워 주식회사 최광일	'17.01.05.~04.30	▶ 운송일 2017.01.05.~04.30(7회 통행)	이상 없음		기타 C급
18	은평뉴타운 상업용지 5-2블럭 (근린생활시설 신축공사)	지축 ~ 구파발	이로운에셋	2015.12. ~ 2016.11.	▶ 외부비계 해체작업 ▶ 옥상 석공사 완료	이 상 없 음	-	건축 C
19	홍은동 437-8 외 10필지 (홍은지역 주택조합 공동주택)	녹번 ~ 홍제	홍은지역주택조합 (조합장:백옥기)	2016.04. ~ 2018.05.	▶ 암 파쇄 및 토사반출 ▶ 2단 띠장 및 어스앙카 설치	이 상 없 음	-	건축 C
20	응암동 32-3 외 1필지 (다세대 주택 신축공사)	녹번 ~ 홍제	허재홍	2016.07. ~ 2016.12.	▶ 5층 외벽 골조공사 완료 ▶ 내부 마감공사 진행	이 상 없 음	-	건축 C
21	서대문구 홍제동 156번지 (홍제2구역 주택재개발 정비사업)	홍제 ~ 무악재	정비사업조합 (조합장:유재헌)	2016.05. ~ 2016.11.	▶ 토사 굴착 및 암 발파 ▶ 산벽공사 및 흙막이 공사	이 상 없 음	-	건축 C
22	교북동 1-43외 2필지 (주택 신축공사)	독립문 ~ 경복궁	김연희	2016.06. ~ 2016.12.	▶ 3층 외벽 골조공사 완료 ▶ 내부 마감공사 진행	이 상 없 음	-	건축 C
23	필동 3가 1-5, 2가 19-22 (서애로 일대 지중화 공사)	충무로 ~ 동대입구	한국전력공사 서울지역본부	2016.11. ~ 2017.05.	▶ 중장비(스크류 오거) 반입 ▶ 관로매설 준비(풀링작업)	이 상 없 음	-	기타 C
24	신당동 426-4외 2필지 (문화 및 집회시설 신축공사)	동대입구 ~ 약수	태안 모터스	2016.07. ~ 2017.07.	▶ 기존 구조물 철거 및 폐기물 반출 ▶ H-Pile 항타	이 상 없 음	-	건축 C
25	신당동 421-1 (업무시설 신축공사)	동대입구 ~ 약수	㈜대현 프리몰	2016.11. ~ 2017.10.	▶ 기존 구조물 철거 및 폐기물 반출 ▶ 부분 되메우기 작업	이 상 없 음	-	건축 C
26	도곡동 204 외 1필지 (운동시설 설치공사)	양재 ~ 매봉	서울특별시 강남구청	2016.07. ~ 2016.12.	▶ 독립기초 철근가공 및 콘크리트 타설	이 상 없 음	-	건축 C
27	서경대학교 혜화동 캠퍼스 신축공사 (종로구 혜화동 179-4외 2필지)	한성대 입구 ~혜화	서경 대학교	`15.02~ `17.04 (예정)	▶ 지상 층 조적 공사 중	이 상 없 음	-	건축 C
28	용산역 전면 제2구역 도시환경정비사업 (용산구 한강로2가 391번지)	신용산 ~이촌	용산역 전면 제2구역 도시환경정비조합	`14.05.~ `17.07. (예정)	▶ 지하구조물 공사 완료 ▶ 지상 38층 구조물 공사	이 상 없 음	-	건축 C
29	근린생활시설 신축공사 (강북구 미아동 860-187외 5필지)	미아 사거리	조병열 외 2인 박광일	‘16.04.~ ‘17.06. (예정)	▶ 지하 2층 구간 : 지하 1층 바닥 타설 ▶ 지하 3층 구간 : 지하 2층 바닥 타설	이 상 없 음	-	건축 C
30	근린생활시설 신축공사 (동작구 사당동 79-3외 2필지)	동작 ~총신대입구	최지원	‘16.07.~ ‘17.03. (예정)	▶ 지상 5층 구조물 공사 완료	이 상 없 음	-	건축 C
31	의료시설(메디컬빌딩) 신축공사 (강북구 미아동 206-20외 3필지)	수유 ~미아	(주)해우의료	‘16.10.~ ‘17.09. (예정)	▶ 지하 1층 바닥 콘크리트 타설	이 상 없 음	-	건축 C