투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	하자보수 조치완료 제출(봉산터널)

1. 기전과-1156(2017.2.1.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행한 『신사사거리~고양시계간 도로개설 공사』와 관련하여 봉산터널 하자사항에 대하여 조치 완료 하고 붙임과 같이 제출합니다.

가. 하자보수 요청내용

연번	하자 내용	조치 결과	비 고
1	- 금화터널 CCTV 모니터 영상표출 안됨	- KT통신망 재 설치후 완료	사진참조
2	FM라디오 재방송 수신상태 불량 DMB 영상표출 불량	FM라디오 재방송 서버프로그램 보완 완료	사진참조

붙임 : 관련사진 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박병환		건축설비과장	03/02 김은덕
협조자
시행	설비부-3301	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8628	/전송	02)3708-8659	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)