문서번호	시설관리과-6487
결재일자	2017.3.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		중부수도사업소장
이유찬	代이유찬	허준행		03/03 유경애
협 조

『2017년 중부 관내 긴급누수복구(장기계속단가계약)』 긴급누수복구 발주계획

2017.03

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『2017년 중부 관내 긴급누수복구(장기계속단가계약)』

긴급누수복구공사 발주계획

2017년도 상수도 누수복구의 원활한 시행을 위한 누수복구  발주계획을 수립하여 돌발적으로 발생하는 누수사고에 신속하고 선제적 대응으로 재해예방과 시민급수 및 유수율 증대에 만전을 기하고자 함.

공사 현황

○ 공 사 명 : 2017년 중부 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 :

- 긴급누수복구공사 : D=13~900nn, N=2,100개소

- 인입관 및 불용관정비공사 : D=13mm~300mm,N=600개소

○ 공사기간 : ‘2017년 착공일로부터 2018.6.30까지

○ 예산과목 :

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,기타교체비(상수도관 누수복구)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,기타교체비(불용관 정비)

○ 발주 현황

- 총공사비 : 4,986,340천원

- 도 급 비 : 4,901,930천원

- 관 급 비 :  84,410천원

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제24,25조(단가계약)

계약심사 결과

○ 관련근거 : 설계심사 결과통보【재무회계과-2952(2017.03.02.)】

○ 주요심사내용 :

- 수량조정

◾ 파쇄물 깨기, 걷기및싣기 수량 일치

◾ 주름마디스텐관부설공, 사급자재 수량 일치

◾  정자관분기공 삭제

◾  누수방지대부설및접합공, 누수방지새들 수량 일치

◾  보조기층재 : 379㎥ → 394㎥

◾  작업반장 및 작업차량비 3년 평균수량으로 조정토공 수량 일치

- 제비율

◾ 간접노무비 :직접노무비 × 11.9% → 11.6%

◾ 기타경비 : (재료비+노무비) × 6.1% → 6.0%

○ 심사결과                                          단 위 : 천원

사업명	예산액	심사요청	심사금액	감액	비고
누수복구공사	5,200,000	4,981,218	4,901,930	79,288

향후 추진계획

○ 입찰 및 계약

- 입찰은 총 예정수량을 기준으로 표시

- 계약잔고 소진에 따른  긴급공고 실시

※총소요기간(22일):긴급공고(5일)+적격심사(7일)+계약 및 착공일(10일)

- 2017년(1차연도) 계약체결은 당해연도에 이행할 금액과 총부기 금액을 계약서에 명기하여 계약을 체결하고,

- 2018년도(2차연도)분은 부기한 총금액에서 1차연도 계약분을 제외한 나머지 금액에 대하여 계약체결

( ※지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제24조 )

○ 계약기간(총 부기기간) : 착공일로부터 2018.6.30까지

- 1차연도 : 착공일~2017.12.31

- 2차연도 : 2018.01.01.~2018.06.30

행정사항

- 계약금액 소진에 따른 긴급입찰 시행하여 절차를 단축하고 체계적인 집행계획에

의한 실적관리로 돌발누수 대비하여 시민안전 및 유수율제고로 긴급누수복구공사

(장기계속 단가계약)업무에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 관련공문(설계심사 결과) 1부

2. 설계내역서 1부.끝.