	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	우편 민원 신청 대상 현장확인 결과 보고(미타워)

1. 관련근거

○ 우편 민원 접수번호–2907(2017. 3. 7.)호

○ 예방과-7646(2017. 3. 7.) 「우편 민원 대상 현장확인 계획 보고(미타워)」

2. 민원 신청 대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원개요

대 상	위 치	민 원 내 용	민원인(연락처)	비 고
미타워	강남대로 616 *****	* ○702호 통증클리닉 병원이 공용복도옥내소화전 옆 문을 달아 사용, 피난에 지장이 있어 민원을 제기	*** ***************

나. 확 인 일 : 2017. 3. 8.(수)

다. 확 인 자 : 소방특별조사 6조(위.이해운, 장.이희문)

라. 확인내용 : 전화 민원내용 현장 확인 및 소방관계법령 적용 여부 등

마. 확인결과 및 조치사항(전화 통보 원함)

- 현장확인한 바 1개층에 옥내소화전설비가 2개 설치된 대상으로 화재안전기준의 수평거리 25m 기준에 적정함

붙임 : 전화 민원 및 예정 답변 내용 1부.  끝.

★담당자	이해운		담당자	공가		검사지도팀장	代정태진		예방과장	전결 03/09 박철우
협조자
시행	예방과-7869	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동 강남소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02)568-4164	/전송	02)2052-0177	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)