법정수도꼭지 수질검사 결과

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	03/13 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 법정수도꼭지 수질검사 및 채수를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017. 3. 13.
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2017. 3. 13.

□ 검 사 자

- 수질팀 : 이범현, 박관우, 이병주.

□ 검사대상

- 관내(동대문구, 중랑구) 법정수도꼭지 점검지점(33개소)

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 수도꼭지의 수질을 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계, pH메타로  현장에서 3개항목   수질측정

- 미생물(일반세균, 총대장균군, 대장균) 검사용 시료를 현장에서 채수

□ 검사결과

- 동대문구 황물로 62번지 등 10개소 법정수도꼭지 수질검사 결과 “붙임문서”와 같

이 먹는물 수질기준 이내로 적합함.

검사유형 검사결과	계	단독	아파트	연립	주복	학교	법정수도
계	10	0	0	0	0	0	10
적 합	10	0	0	0	0	0	10
부적합	0	0	0	0	0	0	0

□ 조치사항

- 모두 먹는물 수질기준에 적합하였으며, 미생물 검사용 시료를 채수하여 실험실에 검사 의뢰하였음, 고객님께 먹는물 수질 기준과 법정 수도꼭지 검사의 의미에 대하여 안내하였음. 추후 아리수 수질에 대한 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(☎3146 2652~2658)으로 연락하도록 안내하였음.

붙 임 : 법정수도꼭지 수질검사현황 1부.  끝.