문서번호	운영과-1079
결재일자	2017.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김민주		김지응	03/21 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

1처리장 기계설비 고장 내용 보고

2017.3

난지물재생센터

(운 영 과)

슬러지 1처리장 기계설비 고장 내용

점검개요

❍ 점검기간 : 2017.3.16~20

❍ 점검대상 : 기계식 드럼 농축기

❍ 점검내용 : 점검대상 시설 및 기기에 대한 고장 등 이상유·무

❍ 점 검 자 : 기계운영주사보 김민주, 전기운영주사보 이홍열

점검결과

❍ 드럼(롤) 파손 및 구동 볼베어링 고장으로 동작 불량

보고자 의견

❍ 전문업체에 정비(개조) 또는 교체 등 보수 의뢰

붙 임 : 기기 마모 및 고장 사진.  끝.