설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 서대문구

○ 대   상   지 : 불광천(증산교~증산2교)

○ 사   업   비 : 400,000천원(시비)

○ 심의주관부서 : 자연생태과

○ 심 의 일 자 : 2017.03.22(수)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

○ 교각 하부 사면 식재시 급수 방안을 검토하여 설계반영 할 것

○ 데크로드 구간의 트렐리스 설치는 유지관리 및 경관을 감안하여 설치하는 방안 검토

○ 식재적기, 여름철 우기 등을 고려한 공정관리 필요(하절기 식재 지양, 폭우시 공사 중지 등)

○ 공사 시행에 따른 민원 불편사항이 없도록 공사장 관리에 철저를 기하고, 시민 안내 등에 만전을 기하기 바람

○ 설계심의 및 자체 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 재배정 요구