사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남1고가(상행선)

사진설명 : 상부 Splice부 도막균열	사진설명 : 복부판 Splice부 도장박리
위 치 : SP2	위 치 : SP7
사진설명 : 상부 Splice부 도장박리	사진설명 : 상부플랜지 도장박리
위 치 : SP9	위 치 : P4~P8구간 D42~D43구간 상부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남1고가(상행선)

사진설명 : 상부플랜지 도장박리	사진설명 : 상부 종리브 도장박리
위 치 : P4~P8구간 D42~D43구간 상부	위 치 : P4~P8구간 D44~D45간
사진설명 : 상부 Splice부 도막균열	사진설명 : 상부 Splice부 도막균열
위 치 : SP14	위 치 : SP15

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남1고가(상행선)

사진설명 : 하부 Splice부 도장불량	사진설명 : 하부 종리브 도장박리
위 치 : SP16	위 치 : SP16
사진설명 : 하부 Splice부 도장박리	사진설명 : 복부판 Splice부 도장박리
위 치 : SP16	위 치 : SP17