문서번호	정수과-1603
결재일자	2017.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김효상	03/28 최석기
협조	주무관		홍기웅
	주무관		이승제

2017년 실험실 안전관리 계획

2017. 3

뚝도아리수정수센터

2017년 실험실 안전관리 계획

수질실험실 및 제어실 근무자를 대상으로 수질시험 및 안전관리 교육을 실시하여 실험실에서 발생되는 위해요인을 사전에 차단하여 근무자의  건강을 보호하고 안전한 실험환경을 조성코자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률

※ 정수센터 시험실은 법 적용 대상에 해당되지 않으나, 안전관리를 위하여 자체계획을 수립하여 체계적으로 관리코자 함

○ 수질관리 절차서(뚝도 I-802)

- 교육 사항

․실험실 안전수칙 및 시약취급 시 주의사항 등 분기별로 안전교육 실시

□ 추진목적

○ 수질관리 근무자의 정기교육으로 수질검사 및 안전관리 강화

○ 일상 및 정기점검을 통한 실험실 위해요인 사전 차단

○ 일반 및 특수건강검진을 통한 근무자의 건강관리 강화

□ 추진대상 및 기간

○ 추진기간 : 2017.1월 ~ 12월

○ 추진대상 : 총 31명(실험실 및 제어실)

구분		대상자
실험실		이준호, 홍기웅, 이승제
제어실	A조	김왕회, 이기열, 전용준, 임진섭, 장주혁
	B조	김갑환, 한장희, 정경섭, 고장원, 홍현기
	C조	김왕주, 이원기, 박융기, 조항철, 이상민, 채춘병
	D조	이한식, 이지광, 박종선, 자은생, 정재용, 이원열

Ⅱ		추진내용

□ 수질시험 및 안전관리 교육

○ 교육 주기: 분기 1회(3월,6월,9월,12월)

○ 교육 내용

- 수질시험 및 자동계측기 운용 교육

․일일 및 주간시험 시험법 및 실험 시 안전관리 사항

․수질실험실 분석장비(GC/MS 등) 사용법

․수질자동측정기, 지별 탁도계 운영 및 오류발생 시 비상조치방법

구분	담당	교육 대상
일일/주간 시험	이준호/이승제	실험실/제어실 근무자
수질자동계측기	홍기웅	실험실/제어실 근무자

- 실험실 안전관리 교육(자체 및 사이버)

․실험실 기본안전관리 수칙

․화학약품 취급 시 안전수칙

․폐수 및 폐기물 처리 안전수칙

․전기․가스 안전수칙

□ 수질실험실 안전점검

○ 일상점검

- 점검주기: 일 1회

- 점검내용: 실험실 정리정돈 상태 및 시약보관 상태 등

※ 세부점검사항:【붙임 4】의 일상점검표에 의한 점검

○ 월간점검

- 점검주기: 월 1회

- 점검내용: 배관누수, 전기,가스 등 종합 실험실 안전관리상태 점검

□ 건강 검진

○ 일반건강검진

- 국민건강보호법에 따라 건강보험공단에서 실시하는 건강검진 실시

○ 특수건강검진

- 산업안전보건법 제43조(작업환경측정)에 따라 년 1회 실시

Ⅲ		결과 보고

□ 안전관리 교육 및 점검 결과 보고

❍ 실험실 및 제어실 직원 안전관리 교육 보고 : 매분기

❍ 실험실 일상점검 및 월간점검 보고 : 매월

붙임: 1. 실험실 안전관리 수칙 1부.

2. 안전표지 종류와 형태 1부.

3. 실험실 사고발생시 대처요령 1부.

4. 실험실 일상점검표 1부.

5. 실험실 월간점검표 1부. 끝.