문서번호	시설보수과-1279
결재일자	2017.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이경수		03/31 박춘배
협 조
	주무관			정용재

2017년 1/4분기주요시설물 하자검사 보고

(청계천 복개구조물 보수공사 외 1건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03.

시설보수과

하 자 검 사 조 서

2017년 1/4분기 주요시설물 하자검사 실시계획에 의거 청계천 복개구조물 보수공사에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	청계천 복개구조물 보수공사
계 약 자	㈜킹대일 대표 이승호
계 약 금 액	240,370천원
계 약 일 자	2014. 06. 05.
하자담보책임기간	2014. 12. 19. ~ 2017. 12. 18.
하 자 검 사 일	2017. 03. 28.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 청계천 복개구조물(고산자교~황학교 간) ○ 공사개요 : 균열보수 236m 표면보수 2,292㎡ 단면보수 458㎡ ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2017. 03. 31. 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 : 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 : 정 용 재

하 자 검 사 조 서

2017년 1/4분기 주요시설물 하자검사 실시계획에 의거 옥수 금호터널 보도차단벽 설치공사에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	옥수 금호터널 보도차단벽 설치공사
계 약 자	㈜이유디자인 대표 박종근
계 약 금 액	253,682천원
계 약 일 자	2014. 12. 12.
하자담보책임기간	2015. 09. 11. ~ 2018. 09. 10.
하 자 검 사 일	2017. 03. 28
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 옥수터널(상행선), 금호터널(상행선) ○ 공사개요 : 보도차단벽설치 486m (옥수158m, 금호328m) ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2017. 03. 31. 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 : 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 : 정 용 재