	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(조성탁·여경순·임지현건물 등 4개소)

1. 관련근거

가. 예방과-4321(2014.03.13.)호 『소방특별조사 조치명령서(조성탁·여경순·임지현건물)』

나. 예방과-4319(2014.03.13.)호 『소방특별조사 조치명령서(김영효건물)』

다. 예방과-4320(2014.03.13.)호 『소방특별조사 조치명령서(장기봉건물)』

라. 예방과-4510(2014.03.17.)호 『소방특별조사 조치명령서(행운각)』

2. 위와 관련 조치명령 대상에 대한 현지확인 계획을 다음과 같이 수립하여

확인하고자 합니다.

연번	대상명 (명령번호)	주 소	명령일	도래일	조치명령 내용		확인 일자	확인자
1	조성탁·여경순·임지현건물 (144호)	신도림로11길 44 (신도림동 292-3)	2014. 03.13	2014. 04.01	소화,경보,피난 설비	○지하1층 제일커피숖, 지상1층 양푼이동태탕 주방 자동확산소화기 설치요함 ○전층 자동화재탐지설비 정상작동토록 정비요함 ○전층 계단통로유도등, 피난구유도등 점등토록 정비 및 지상3층 당구장 피난구유도등 설치요함	2014. 04.02	위.이용광 장.이승윤
2	김영효건물 (146호)	신도림로11길 37 (신도림동 292-34)	2014. 03.13	2014. 04.01	피난설비	○3층 시온성교회(교육관)내 피난기구(완강기) 설치요함 ○3층 시온성교회(교육관)내 주출입구 상단에 피난구유도등 설치요함	2014.04.02	위.이용광 장.이승윤
3	장기봉건물(145호)	신도림로11다길 6 (신도림동 292-45)	2014. 03.13	2014. 04.01	소화,경보,피난설비	○지상2층 흑룡강 주방 천장에 자동확산소화기 설치요함 ○전층 비상경보설비 정상작동토록 정비요함 ○전층 계단통로유도등 점등토록 정비 및 지상2층 흑룡강내 주출입구 상단에 피난구유도등 설치요함	2014.04.03	위.이용광 장.이승윤
4	행운각 (창라이) (158호)	신도림로11라길 35 (신도림동 293-10)	2014. 03.17	2014. 04.03	소화 설비	○지상2층 행운각(창라이) 주방 천장에 자동확산소화기 설치요함	2014. 04.04	위.이용광 장.이승윤

가. 안전관리자 : 소방위 이용광

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	이승윤		검사지도팀장	김정수		예방과장	04/01 이재호
협조자	119안전센터장	이용광
시행	예방과-5576	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2671-8119	/	21633@seoul.go.kr	/	대시민공개