통합공사 예산 반영 요청 현황

᤮ 사업별 예산 현황

연번	사 업 명	소요예산	비고
계		3,462백만원
1	부대약정서 이행 (건대기술사업소 리모델링)	1,163백만원
2	사무실 조성비	2,299백만원
2-1	승강장안전문 보수원 10권역 사무실 조성	1,988백만원
2-2	궤도보수원 사무실 조성	311백만원

붙임: 사업별 산출내역 1부.  끝.

건대입구기술사업소 리모델링 조성비

᤮ 총 조성비 : 1,163백만원

예산과목			주요공정	예산(천원)	비 고
□ 총 계				1,162,725
건대입구기술	○ 계			999,160
	공사비		o. 소계	877,960
		전로설비/시설비	전기, 통신, 전자	288,769
		선로설비/시설비	건축, 기계, 소방, 에어컨 설치	549,591
			임시숙박비	39,600
	공기구 비품		에어컨 등	100,576
	사무관리비		o. 소계	20,624
		이사비		16,837
		물품임차(바디프렌드 등 리스)		3,787
상가지원단	○ 소계			163,565
	공사비		o. 소계	151,300
		전로설비/시설비	전기, 통신, 전자	75,207
		선로설비/시설비	건축, 기계, 소방, 에어컨 설치	76,093
	공기구 비품		에어컨 등	9,625
	사무관리비		이사비	2,640

※ 상기 소요예산은 개략산출비로 변경될 수 있음

승강장안전문 보수원10권역 사무공간 조성비

□ 총 조성비 : 1,988백만원

◯ 세부현황(예산과목별)

연 번	예산과목	소요예산(백만원)	비 고
총 계		1,988
1	전로설비	595	분야별 세부현황 참조
2	선로설비	1,120
3	수선유지비	47
4	공기구비품	226	붙임참조

◯ 세부현황(분야별)

연번	분 야	소요예산 (백만원)	내 용	비 고
총계		1,988
1	건 축	900	사무실, 침실, 창고 조성 및 시설 개수(인테리어)	선로
2	전 기	350	각종 전등 및 전열부하 배관배선 작업 및 에어컨 설치공사	전로
3	기 계	220	기계설비 : 환기설비(디퓨져 등) 및 위생설비(세면기 등) 설치 소방설비 : 스프링클러, 감지기 및 유도등 설치	선로
4	전 자	25	전선관 설치, 케이블 포설, 통신기기설치 및 기타공사	전로
5	통 신	220	통신배관 배선작업 및 장비 설치	전로
6	에어컨	47	에어컨 설치비 (에어컨 구입 별도 : 공기구)	수선 유지비
7	공기구	226	비품 구입비	공기구비품

※ 공기구기품 산출 세부내역

연번	품명	규격	단위	수량	단가	금액	총액 (부가세포함)
총계				830		204,690,000	225,159,000
1	냉난방에어컨	각종	대	20	2,500,000	50,000,000
2	냉장고	각종	대	10	500,000	5,000,000
3	장의자	각종	개	20	200,000	4,000,000
4	의자	사무용 3호, 635×630×1145mm	개	50	250,000	12,500,000
5	캐비닛,5단	각종	개	20	280,000	5,600,000
6	프린터	흑백, A4, 27ppm, 자동원고이송장치	대	5	500,000	2,500,000	신규5
7	전자레인지	각종	대	10	150,000	1,500,000
8	텔레비전	각종	대	10	900,000	9,000,000
9	개인로커	O/A용, 400×550×1900㎜	개	225	300,000	67,500,000
10	전화기(IP방식)	IP방식	대	10	200,000	2,000,000	권역장
11	전화기(MFC방식)	MFC방식	대	40	50,000	2,000,000
12	캐비닛,2단	O/A용, 2단, 800×400×792mm	개	20	200,000	4,000,000	프린터 받침/수납
13	OA책상(권역장)	O/A용,L자형,1600×1200×720㎜	개	10	168,900	1,689,000
14	OA책상	O/A용, 1400×750×720㎜	개	40	159,000	6,360,000
15	서랍	O/A용, 3단, 400×600×600㎜	개	50	155,000	7,750,000
16	칸막이	1000*60*1224	개	40	147,100	5,884,000
17	칸막이	1200*60*1100	개	20	150,900	3,018,000
18	칸막이	800*60*1100	개	20	137,000	2,740,000
19	칸막이	600*60*1100	개	20	125,600	2,512,000
20	마감바	60*15*1194	개	40	11,900	476,000
21	연결바	60*60*1210	개	40	32,900	1,316,000
22	연장코드선	3000mm	개	50	4,900	245,000
23	의자(회의용)	600×615×905㎜	개	50	100,000	5,000,000
24	탁자(회의용)	1800×900×720㎜	개	10	210,000	2,100,000