상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	뚝도아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	2017년 1분기 모터펌프 운전효율 분석현황 제출

우리 정수센터 2017년 1분기 취·정수장 모터펌프 운전효율 분석현황을 아래와 같이 제출합니다.

<전분기 대비 운전효율 개요>

구 분	‘16. 4분기 평균 운전효율	‘17. 1분기 평균 운전효율	전분기 대비
송수펌프(대현산계열)	76.01 (%)	75.32 (%)	-0.69 (%)
송수펌프(와우산계열)	82.61 (%)	82.96 (%)	+0.35 (%)
취수펌프 (자양)	84.89 (%)	85.01 (%)	+0.12 (%)

붙임 : 2017년 1분기 모터펌프 운전효율 분석현황 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
★주무관	이극희		정수시설과장	05/02 윤종민
협조자	주무관	서광호		주무관	최양교
시행	정수시설과-1642	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-4915	/전송	02-3146-4939	/	geukhee@seoul.go.kr	/	대시민공개