민간위탁 물재생센터 점검표

□ 센터명 :

번호	점검분야	담당부서 (담당자)	지적사항
1	작성 예시) 안전관리	00관리부 (000)	① 관련규정 등 준수사항 - 관련규정 : 000 안전관리법 시행규칙 별표 00 - 준수사항 : 옥외, 옥내 저장탱크 주변에는 방류둑을 설치하고, 누출시 긴급차단밸브 및 경보장치를 설치하여야 한다.
			② 지적사항 1) 2처리장 약품저장탱크 월류 차단장치 및 경보장치 미설치
			③ 개선방향 1) 센터내 약품저장탱크 전체를 전수조사 실시 2) 약품누출시 경보장치 및 긴급차단장치 설치
2			① 관련규정 등 준수사항
			② 지적사항
			③ 개선방향