문서번호	시설관리과-12425
결재일자	2017.5.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정성오		권승계	05/11 김기상
협조

상수도 이설 요청에 대한 검토보고

(상도역~상도터널 주변 하수관로 정비공사 구간 내 상수도 이설 요청의 건)

2017. 5.

남부수도사업소

(시설관리과)

상수도 이설 요청에 대한 검토보고

(상도역~상도터널 주변 하수관로 정비공사 구간 내 상수도 이설 요청의 건)

동작구로부터 ｢상도역~상도터널 주변 하수관로 정비공사」관련 저촉 상수도 이설 요청이 접수되어 이에 대한 검토보고 임

□ 관련근거

○ 상수도 이설 요청(상도1동 638-2)

- 문서번호 : 안전치수과-6683(’17.4.24.)호와 관련임

□ 요청내용

○ 공 사 명 : 상도역~상도터널 주변 하수관로 정비공사

○ 이설위치 : 서울시 동작구 상도1동 638-2번지 앞

○ 이설개요 : D=300㎜, L=5m

○ 요청기관 : 동작구 안전치수과

□ 검토내용

○ 동작구에서 시행하는 「상도역~상도터널 주변 하수관로 정비공사」관련 저촉되는 상수도관 이설 요청건은 원인자 이설사항임으로 자체 이설토록 통보하고자 하며,

○ 하수도공사로 저촉되는 이설 내용은 상수도 이설승인조건을 준수토록 안내

□ 조치의견

○ 상기 ｢상도역~상도터널 주변 하수관로 정비공사」구간의 저촉 상수도관 이설 요청건은 첨부한 상수도 이설승인조건을 준수하여 원인자가 이설 시행토록 협의 회신코자 합니다.

붙 임 : 1. 상수도 이설 요청(상도1동 638-2) 공문 1부.

2. 상수도 이설승인조건 1부.

3. 위치도 및 배관도 1부.  끝.