문서번호	시설보수과-1666
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김재봉	김일운	05/11 정흥순
협 조

-제2처리장 소화조 보수공사-

계약심사 결과에 따른 조치계획

2017. 05

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

제2처리장 소화조 보수공사

계약심사 결과에 따른 조치계획

제2처리장 소화조 보수공사를 시행코자 계약심사과에 설계심사를 의뢰하였던바, 아래와 같은 지적사항이 있어 이에 대한 검토 및 조치계획 임

□ 추진경위

○ 2017.04.24. : 계약심사 의뢰(난지물재생센터 ⇒ 계약심사과, 시설보수과-1475)

○ 2017.05.10. : 계약심사 결과 통보(계약심사과 ⇒ 난지물재생센터, 계약심사과-9487)

□ 공사명 : 제2처리장 소화조 보수공사

위치	제2처리장 소화조(4-1-1, 4-1-2)
규모	단면복구보수공사 1,353㎡
공사기간	2017.05 ~2017.12

□ 심사결과

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
재료비	183,431,131	184,796,590	+ 1,365,459
노무비	197,098,512	178,271,253	-18,827,259
경비	5,899,945	4,767,169	- 1,132,776
일반관리비	25,975,846	24,605,623	1,370,223
이윤	47,190,582	43,043,257	4,147,325
공급가액	545,454,546	515,020,000	-30,434,546
부가가치세	54,545,454	51,502,000	3,043,454
도급비	600,000,000	566,522,000	-33,478,000	-5.6%

.

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 합판 : 9,574원/㎡→8,340원/㎡ 등 11종

○ 일위대가 조정

- 철근노출단면복부보수(50mm) : 미장 6회→3회

- 계단설치 및 철거 : 경사형→타워형(표준품셈2-6-5-2 적용)

- 임시환기시설 : 월 30일 운용→25일 운용

- 공사용조명설치 : 표준품셈 16-4-2 적용

- 공기압축기 : 건설기계운전사→일반기계운전사 등

□ 기타사항

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)이 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

□ 조치계획

○ 계약심사 지적사항 반영하여 관련도서(설계서,도면,시방서) 수정하여 재무과에 공사 계약 의뢰코자 합니다.

붙임 : 계약심사 관련문서 각1부.  끝.