문서번호	도로시설과-5929
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	시설기획팀장	도로시설과장		안전총괄관
박진환	양돈욱	김길남		05/11 이진용
협 조

2017년 우기대비 도로시설물 안전점검 계획

2017. 5.

	안전총괄본부 (도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2017년 우기대비 도로시설물 안전점검 계획

우기시 집중호우 등에 대비하여 도로시설물의 안전사고를 예방하고자 사전 안전점검 및 정비를 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

○ 「2017년 도로시설물 안전점검 추진계획」(도로시설과-1169, ‘17.1.25)

○ 「2017년 여름철 종합대책 수립계획」(기획담당관-4610, ‘17.4.07)

2		점검계획

○ 대  상

- 도로시설물 575개소                              (단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	공동구	언더 패스
계	575	21	228	84	40	35	106	48	7	6
1 종	109	21	23	24	5	15	4	17	-	-
2 종	189	-	59	25	14	20	45	19	7	-
법정외	277	-	146	35	21	-	57	12	-	6

- 자동차전용도로 11개노선(165.02km), 급경사지, 옹벽

○ 추진기간 : 2017. 5.16 ~ 5.30(15일간)

○ 점검방법

- 공통사항

‣ 시설물 관리주체별 자체 점검계획 수립 추진

‣ 점검조는 2인이상으로 구성 안전점검 시행

- 교량안전과, 도로사업소(시설보수과,기전과)

‣ 시특법대상시설 및 법정외시설 시설안전자문단과 합동점검

‣ 도로시설물은 부재별 점검사항에 의거 점검시행

‣ 기전시설물 점검은 분야별 점검표에 의거 점검시행

- 시설관리공단(도로시설처, 도로관리처, 공동구관리처)

‣ 시특법대상시설 및 법정외시설 시설안전자문단과 합동점검

‣ 자동차전용도로 포장 및 급경사지 점검 등

※ 공동구는 점용기관 및 시설안전자문단 합동점검

○ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	포장파손, 지반침하, 배수시설 등 우기 취약사항 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 교량받침 거동, 터널 갱구부사면, 배수불량구간 열화상태
기전시설물	터널 및 지하차도 : 방재설비 작동 및 유지관리상태 환기시설 및 감시시설 정상작동 여부 등
자동차전용도로	급경사지 및 포장상태 이상 여부 공단 위탁시설물 관리상태 등

○ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수완료

- 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련분야     전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

3		행정사항

○ 관리주체별 안전점검 시행 및 점검 결과 ‘17.5.31.(수)까지 제출

붙임   1. 우기 안전점검 총괄(양식) 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표(양식) 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서(양식) 각 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.  끝.