문서번호	급수운영과-12182
결재일자	2017.5.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이진원	代최성태	05/17 송근호
협 조

단수작업계획서(3구간) 제출에 따른 검토보고

(자양동229-59~612-17외 3개소 배급수관 정비공사)

2017. 05.

동부수도사업소

급수운영과

단수작업계획서(3구간) 제출에 따른 검토보고

우리 사업소에서 시행 중인 「자양동229-59~612-17외 3개소 배급수관 정비공사」와 관련하여, 시설관리공단의 단수작업계획서(3구간) 제출에 따른 검토보고임.

현 황

공 사 명 : 자양동229-59~612-17외 3개소 배급수관 정비공사

공사개요 : D=150㎜, L=1,036m

공사기간 : 2017.04.12. ~ 2017.10.05.

도 급 액 : 257,040,300원

시 공 사 : *****************

감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단

단수작업계획서(공사감독2처-3364(’17.05.17.)호 관련)

지역별 단수계획

연번	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
1	**************	`17.05.19.~23	10:00~18:00	40	단수시간 중 약2시간
2	**************	`17.05.19.~23	10:00~18:00	40
3	**************	`17.05.19.~23	10:00~18:00	40

단수 홍보계획

- 대규모 단수 시 단수안내 보도요청 및 홍보협조요청

- 단수안내문 배포 및 부착

- 홈페이지 단수아내 게재

- 다량 급수처 단수안내

- 민원발생 소지가 다분한 영업점 단수안내 철저

- 긴급한 상황 발생 시 급수차 지원

검 토 의 견

단수구역 설정이 명확하며, 단수 홍보계획 또한 구체적이므로 단수작업계획이 적정한 것으료 사료됨.

이에 사업소 검토의견을 시설관리공단에 통보(승인)하여 배급수관 정비공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 관련 공문 1부

2. 단수계획서 1부

3. 단수홍보문 1부.  끝.