수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	05/17 박성주

	명에 의하여 강동지역 법정수도꼭지 및 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2017. 05. 16
보고자 화공7급 김명주 화공7급 임태섭 화공9급 강원진 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2017. 05. 16.(화)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
법정수도꼭지수질검사	******************** 외13개지점	14	14				미생물검사중
통수전수질검사	****************제수변	1	1

■ 보고자 의견

❍ 강동지역 ‘17년 5월중 법정수도꼭지 수질검**************************외 13개소 일반수질 검사(탁도.잔류염소.Ph.) 적합하며 미생물은 검사 중으로 결과는 별도 보고합니다.

❍ *************** 제수변 통수전 수질검사 요청이 있어 현장방문 검사결과 수질기준에 적합하여 통수토록 하였으며 결과는 붙임 문서와같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부. 끝.