주요투자사업 사전심사(청과동 경매장 옥상 환기설비 보완공사)
시 행		2017.5.16						결재		담당		팀장
접 수		2017.5.16								최수경		권상구
공개구분
일련번호		2017-41						협조
사 업 명		청과동 경매장 옥상 환기설비 보완공사						사업기간			착공일로부터 25일간
추진부서		시설안전팀						담 당 자			김기수
구분	점검항목			점검결과		의견
				YES	NO
점검사항	① 예산과목의 부합여부			☑		해당 예산 집행에 적합
	② 사업계획과 일치성			☑		당초 계획과 일치함
	- 사업변경 계획 수립여부
	- 사업변경의 타당성 여부
	③ 현 시점에서 예산집행의 타당성 여부			☑		타당함
	④ 중복투자 내지 예산 낭비 여부				☑	해당없음
	- 최근 3년 동안 동일 사업 추진 여부
	- 동일사업의 경우, 타당성 여부
	⑤ 사전절차 이행 여부				☑	해당없음
	⑥ 원가산출의 적정성			☑		3개사 비교견적을 통한 산출
주요 내용 및 조정 사항	□ 사업개요 ○ 건 명 : 청과동 경매장 옥상 환기설비 보완공사 ○ 내 용 : 환기휀 9대 급기를 배기로 변경 ○ 계약방법 : 일반수의계약(여성기업) ○ 예산내역 : 32,940천원 - 건물유지비(사업비용/영업비용/도매시장관리원가/수선유지교체비) - 기계시설유지보수(사업비용/영업비용/도매시장관리원가/수선유지교체비) □ 심사 결과 : 당초 사업계획과 일치하며, 예산 사용내역이 적정함