문서번호	시설과-1671
결재일자	2017.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
김정중	장창원	진병규	05/24 이용태
협 조
	주무관		임예순

보라매공원 중앙화장실 상수도 배관 정비보수

2017. 05.

동부공원녹지사업소

시 설 과

보라매공원 중앙화장실 상수도 배관 정비보수

보라매공원 중앙화장실(남. 여)에 물을 공급하는 상수도 배관(동관)이 오랜 사용에 따른 노후화로 파손 누수 되어 조속히 정비하고자 함

Ⅰ		정 비 개 요

목      적 : 보라매공원 중앙화장실 상수도 배관 정비보수

위     치 : 동작구 여의대방로 20길 33(보라매공원)

보 수 일 정 : 2017. 05. 25 ~ 2017. 05. 29

소요 예산 : ********************

Ⅱ		주 요 현 황

중앙화장실 개요

소변기	대변기		장애인		세면기		건축년도
남	남	여	남	여	남	여
4	2	5	1	1	2	2	‘06. 05. 29

주요 내용 : 여자화장실 대변기 공급 배관 용접부위(비노출: 벽체 안) 파손

남자화장실 세면기 공급 배관 밴딩부위(노출) 파손

현장 사진

대변기 배관(벽체) 누수	세면기 배관(밴딩) 누수

Ⅲ		검 토 사 항

파손 된 배관에서 누수 되는 물의 양이 많아 지하 고압변전실에 흘러들어 갈

위험성을 감안하여 신속하게 정비(교체) 필요

금액이 소액이고 긴급을 감안하여 사업소 인근 전문 업체에 의뢰하여 정비 후

무통장 계좌입금

*****************************

**************************

Ⅳ		소 요 예 산

소요 예산 : ******

- 상수도배관(동관) 교체(벽체철거 포함) **********************

※ 기존 동관보다 내식성 및 내구성, 위생성이 뛰어난 스텐배관으로 교체

예산 검토 : “보라매공원 노후 포장 교체” 예산(금86,000천원)에서 사용

예산 과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시

녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 보라매공원 시설물정비,

시설비(401-01)

Ⅴ		추 진 일 정

2017. 05. 25  정비 착수

2017. 05. 29  정비 완료 .끝.