투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하차도 집수정 준설 협조요청

1. 2017년 풍수해대책 추진과와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 유지관리하는 성산지하차도 및 증산지하차도에 대한 강제배수 집수정 점검 결과 퇴적물이 뻘형태로 쌓여있어 인력준설이 불가능하여 아래와 같이 흡입준설 요청하오니 우기전 협조하여 주시기 바랍니다.

-- 아  래 --

구 분	성산지하차도	증산지하차도
위 치	마포구 망원동 468	은평구 수색동 46-40
규 모	B:4m, L:8m, H:3m (집수정용량 96㎡)	B:7.4m, L:25m, H:2.4m (집수정용량 444㎡)
현 황	평균 0.3m, 유입부 0.7m	평균 0.3m, 유입부 0.7m

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	마포구청장(치수과장),은평구청장(치수과장)
주무관	최지락		주무관	김종성		시설보수과장	05/24 代김종성
협조자	주무관	이동섭		주무관	배종우
시행	시설보수과-4559	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8375	/전송	300-8384	/		/	대시민공개