저수조 점검 보고서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	유강현	이승완	05/25 장종욱

	명에 의하여 노원구 관내 저수조 위생관리를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 5. 25
보 고 자 : 지방시설서기 성명 : 유강현

보 고 내 용
일 시	2017. 5. 25.
건 명	저수조 점검 결과 보고서(삼육대학교 )
내용	1) 건물명 : 삼육대학교, 일반건물 2) 주 소 : 노원구 공릉2동 26-21(화랑로 815) 3) 점검일 : 2017.5.22. 4) 저수조 내부 위생상태 판정 결과 : 양호 5) 필수 제출 사진 : 따로 붙임 참조 - 저수조 내부, 저수조 관리상태, 교육수료증, 위생상태 점검표 각 사진
비 고	따로붙임 : 아파트 저수조점검표 각 1부