상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	주간공급량 분석보고(5월 넷째 주)

우리사업소 2017년 5월 넷째 주(2017.5.22.~2017.5.28.) 주간유량 분석을

아래와 같이 보고합니다.

가. 공급량 현황

구 분	지난주 공급량(㎥)	이번주 공급량(㎥)	증감량(㎥)	증감율(%)	비고
	【5/15~5/21】	【5/22~5/28】
공 급 량	2,482,852	2,454,859	-27,993	-1.127
일 평 균	354,693	350,694	-3,999

나. 최소유량 확인

구 분	유량계 수량	최소유량확인	비 고
구역유량계	5개소	특이사항 없음
중블록유량계	18개소	특이사항 없음
가압장․배수지유량계	43개소	특이사항 없음

※ 심야시간(00:00~06:00) 최소유량 (유량감시시스템 확인)

붙임  1. 주간공급량 및 시설물별 주간공급량 분석 1부.

2. 최소유량 조사표 1부.  끝.

★주무관	이래운		기전팀장	이상연		시설관리과장	유인행		서부수도사업소장	05/29 강홍기
협조자
시행	시설관리과-15518	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3724	/전송	02-3146-3739	/	aero206@seoul.go.kr	/	부분공개(7)