구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		환자운반기 (계단형들것)	관리부서		운동장119안전센터
고장일시		2017. 05. 10.	장 소		운동장119안전센터
조치사항		전문 수리 업체와 통화한바 공장 입고 필요하다 함.
원인 및 상태		계단형들 것 노후화로 인한 스키벨트 고정 불량 및 뒷바고장.
담당자의견		A/S 센터 입고 수리 요망
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 05월 31일 계 급 소방사 성 명 이 상 미 (인)