투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울도서관
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년도 서울도서관 실내공기질 측정결과 보고

1. 관련근거

가. 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제3조, 시행규칙 제11조 3항, 환경부고시 제2010-24호의 공정시험법 규정

나. 행정지원과-4071(2017.4.28.)[2017년도 서울도서관 실내공기질 측정실시]

다. 상록 제27-238(2017.5.23.)[실내공기질 측정결과서 제출]

2. 2017년도 서울도서관 실내공기질 측정을 외부 대행업체에 실시토록 하여 그  결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 실내공기질 측정개요 : 다중이용시설(서울도서관)에 대한 실내공기질을                    측정하여 실내오염 상태를 파악하고, 시설별 분석결과에 따른 실내공기질                     관리방안을 제시하여 실내공기질을 적정수준으로 유지 ․ 관리코자 함.

나. 실내공기질 측정항목

○ 유지기준 항목 : 미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소, 폼알데하이드 등

○ 권고기준 항목 : 총휘발성유기화합물, 이산화질소, 오존, 석면, 라돈 등

다. 실내공기질 측정기간 : 2017. 5월 10일 ~ 12일(3일간)

라. 실내공기질 측정장소 : 1층 기획전시실 / 4층 로비 승강장앞 (2지점)

마. 실내공기질 측정 수행업체 : 상록환경위생(주)

바. 실내공기질 측정 최종분석 결과 : 환기상태 양호 (모든 측정항목 관련기준 이내)

○ 세부 항목별 측정 분석결과 : “붙임” 참조

붙 임 : 서울도서관 실내공기질 측정결과서 1부.  끝.

주무관	김용재		행정지원과장	이현숙		서울도서관장	06/02 이정수
협조자
시행	행정지원과-5151	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울도서관	/
전화	02)2133-0211	/전송	02)2133-0390	/	asdf3272@seoul.go.kr	/	대시민공개