상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	구의아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 5월 정수생산현황 제출(구의)

1. 우리정수센터의 2017년 5월 정수생산현황을 붙임과 같이 제출합니다

가. 생산량 현황                                      (단위 : ㎥, %)

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2017.5월	증․감량	증․감율	2017.4월	증․감량	증․감율
총취수량	12,139,234	11,611,914	-527,320	-4.3%	10,290,899	1,321,015	12.8%
총생산량	11,768,595	11,455,950	-312,645	-2.7%	10,061,494	1,394,456	13.9%
1일생산량	379,632	369,547	-10,085	-2.7%	335,634	33,913	10.1%
유효율	96.9	98.6	1.7		97.7	0.9

붙  임 :  2017년 5월 정수생산현황 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	정승열		정수과장	06/05 代박근희
협조자
시행	정수과-2927	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터 정수과	/
전화	02-3146-5443	/전송	02-3146-5409	/	duf1004@seoul.go.kr	/	대시민공개