문서번호	급수운영과-9966
결재일자	2017.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
김종수		김용현			06/05 전명수
협 조		주무관		代송종학
		주무관		황대룡
		주무관		김희철
		주무관		최지영
		주무관		이덕규
		주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017년  6월  1일

일일 공급량 결산 보고

2017. 6.

강동수도사업소

2017년  6월  1일

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2016. 6월				2017. 6월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			327,550	총 공급량			327,261	-289	-0.1
	일 평균			327,550	일 평균			327,261	-289	-0.1
	일 최소			327,550	일 최소			327,261	-289	-0.1
	일 최대			327,550	일 최대			327,261	-289	-0.1
1	수	17.1	29.9	327,550	목	20.0	27.0	327,261	-289	-0.1	전년 동월 및 전일 대비 공급량 감소
2	목				금
3	금				토
4	토				일
5	일				월
6	월				화
7	화				수
8	수				목
9	목				금
10	금				토
11	토				일
12	일				월
13	월				화
14	화				수
15	수				목
16	목				금
17	금				토
18	토				일
19	일				월
20	월				화
21	화				수
22	수
					목
23	목				금
24	금				토
25	토				일
26	일				월
27	월				화
28	화				수
29	수				목
30	목				금
평균기온		17.1	29.9			20.0	27.0

구역 유량계별 공급량                                2017. 6. 1

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			332,384	343,777	327,261	-5,123	-1.5
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	120,072	119,200	118,400	-1,672	-1.4
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	112,460	89,100	89,300	-23,160	-20.6
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	377,818	398,400	400,100	22,282	5.9
KD- 6 암사(강남)	유출	이상없음	277,966	262,923	280,539	2,573	0.9

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계					암사	비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동
전년 대비	증감량	-5,123	-5,638	-22,245	-1,998	17,810	795	515
	비율	-1.5	-2.4	-41.1	-2.7	20.5	4.3	0.5
금 일		327,261	226,893	31,920	70,923	104,857	19,193	100,368	전일대비 - 광암 : 감소 - 암사 : 증가
전 일		343,777	243,622	34,700	67,145	106,455	35,322	100,155
전년동월 일평균		332,384	232,531	54,165	72,921	87,047	18,398	99,853
담당자			김종수	최지영	조봉구	김희철	이덕규	황대룡

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 감소(광암 증가, 암사 증가)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영 : ′16. 2. 1 ~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경 : ′16. 7. 11~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 대비 공급량 증가, 전일 대비 감소

참조 : 공급량 상세내약(부서업무공지 참조). 끝.