문서번호	예방과-14091
결재일자	2017.6.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		가스위험물안전팀장	예방과장
박형수		김창섭	06/09 이홍섭
협조
	주무관		손용문

- 10년 이상 단독·연립·다세대 주택 -

옥외가스배관 특별안전점검 추진결과('17.5월)

2017.  5.

소방재난본부

( 예 방 과 )

- 10년 이상 단독·연립·다세대 주택 -

옥외가스배관 특별안전점검 추진결과('17.5월)

가스배관의 부식·손상 등 위해요인을 사전에 제거하여 시민생활안전을 확보하기 위해 추진한 노후주택 옥외가스배관 특별안전점검 결과임.

Ⅰ		추진개요

□ 근  거 : 2017년 노후주택 옥외가스배관 특별안전점검 계획(예방과-3054, '17.2.3)

□ 배  경

○ 주택 옥외가스배관의 관리책임자인 사용자의 안전관리가 미흡함.

○ 옥외가스배관의 위해요인을 사전에 제거하기 위하여 배관의 설치상태, 도색·부식 및 가스누출 여부 등 전수점검을 실시할 필요가 있음.

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2017. 2월 ~ 11월

○ 점검대상 : 243,341세대('02~'07년 준공된 단독·연립·다세대 주택)         (단위:세대)

계	서 울	코 원	예스코	대 륜	귀뚜라미
243,341	40,139	77,538	74,275	43,274	8,115

○ 점검방법 : 도시가스회사별 안전점검원에 의한 전수점검(필요시 市 합동점검)

<feed-back>

현황조사 (서울시)		추진계획 수립 (서울시)		안전점검 및 개선권고 (도시가스공급사)		분기별 실적 분석 (서울시)

○ 점검내용 : 옥외가스배관의 손상, 부식, 가스누출 여부 등 점검

Ⅱ		추진결과

□ 점검실적 : 연간목표 대비 49.1% 달성

○ 2017. 5월까지 주택 옥외가스배관 특별안전점검은 119,594세대를 실시하여 연간목표(243,341세대) 대비 49.1%를 달성하였음.

○ 점검실적 대비 적합시설은 99.6%이고, 배관부식 등 부적합시설은 0.4%(452세대)로 조사되었음.

○ 도시가스회사별 연간목표 대비 점검실적은 대륜 56.0%, 서울 55.8%, 예스코 53.8%, 코원 38.6%, 귀뚜라미 37.6% 임.

※ 노후주택 옥외가스배관 점검실적('17. 5월말 기준)              (단위:세대)

구분	2017년 점검대상	점검실적	점검율	적 합	부 적 합 내 역
					소계	가스누출	노후부식	기타
총계	243,341	119,594	36.5%	119,142	452	11	441	0
서울	40,139	22,411	55.8%	22,274	137	0	137	0
코원	77,538	29,922	38.6%	29,839	83	11	72	0
예스코	74,275	39,960	53.8%	39,820	140	0	140	0
대륜	43,274	24,246	56.0%	24,169	77	0	77	0
귀뚜라미	8,115	3,055	38.6%	3,040	15	0	15	0

가스누출 점검		도색 전	도색 후

□ 조치사항 : 452세대 개선완료

○ 부적합 원인은 배관부식 97.6%(441세대), 가스누출 2.4%(11세대)로 조사되었으며,

○ 부적합시설 총 452세대는 도시가스회사의 자체 보수반이 배관도색 등 개선완료 하였음.

※ 노후주택 옥외가스배관 부적합사항 조치현황('17.5월말 기준)         (단위:세대)

구분	부적합 현황				개 선 완 료					개선 권고	개선율 (B/A×100)
	계(A)	가스누출	배관부식	기타	계(B)	교체	수선	도색	기타
총계	452	11	441	0	316	0	11	441	0	0	100%
서울	137	0	137	0	106	0	0	137	0	0	100%
코원	83	11	72	0	51	0	11	72	0	0	100%
예스코	140	0	140	0	86	0	0	140	0	0	100%
대륜	77	0	77	0	61	0	0	77	0	0	100%
귀뚜라미	15	0	15	0	12	0	0	15	0	0	100%

Ⅲ		행정사항

○ 도시가스사업자 : 매월말까지 추진실적 제출

○ 소방재난본부   : 월별 추진실적 분석을 통한 사업 수정/보완

붙임 : 주택 옥외가스배관 특별안전점검 추진실적('17. 5월) 1부.  끝.