출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	양미숙	06/14 이만기

	명에의하여 지하수 누수요금 과다부과 신청과 관련하여 중랑구 **************에 출장점검하고 아래와 같이 보고합니다.
2017. 06. 14.
보고자 : 7급 성명 : 양 미 숙

보       고       내       용

조사일자

2017. 06. 14(수)

건    명

지하수요금 누수요금 신청수전 현장조사 결과 보고서

내

□ 대상수전

고객번호	주 소	신 청 인	연 락 처	건물 전경사진
000728009	**************	***	*************
업 종	구 경	기물번호	기 타
욕탕용		11-012425

□ 납기별사용량 분석

납기	사용량(㎥)	감면금액(원)	비고
2017.06	7,021	-1,258,200원	누수감액 적용
2016.04	4,456		직전4개월 평균사용량 4601.5㎥기준
2016.10	4,747

● 검침 (20176년 5월 24일  정기검침시  지침 : 85,441, 사용량 : 7,021㎥)

내용

□ 사용량격증원인 : 옥상저수조 수위조절센서 고장으로 누수

● 위 수전의 누수발생부분에 대하여 2017. 6. 14. 수리 완료함.

누수공사 사진(1)	누수공사 사진(2)	지하수계량기 현장지침사진

□ 조사자의견

● 지하수 사용하는 목욕탕으로 옥상 저수조 수위감지 센터 고장으로 다량의 누수가 발생하여 2017. 6납기 지하수 사용량이 급증한 수용가임.

● 수위조절센서 수리 후 관리검침(3.6 지침 : 87857)으로 2017.8월 연계누수예상됨.

● 위 민원신청에 대하여 관련규정<서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및

누수요금 감면처리업무 지침(부본부장 방침 제616호)>, 서울특별시 하수도조례 시행규칙

제11조 2항에 따라 정상사용량(비정상사용량을 제외한 직전 평균사용량)을 기준으로

초과 발생한 누수량을 감액처리코자 합니다.

비  고

붙임 : 세대 사용내역서 및 증빙자료(수리영수증) 각1부.  끝.

.