문서번호	주차계획과-4677
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차관리팀장	주차계획과장
고광호		이미경	04/08 안석진
협조

2014년 공영주차장 시설물 정비계획

(주차장 바닥면, 주차구획면 재도색)

2014. 4.

도시교통본부

(주차계획과)

2014년 공영주차장 시설물 정비계획

(주차장 바닥면, 주차구획면 재도색)

우리 시에서 관리하는 공영주차장 바닥면 정비, 주차면 재도색 등 노후시설물을 신속히 정비하여 시민들이 주차장을 안전하게 이용할 수 있도록 정비계획 수립 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□「주차장법」제8조 및 제13조(노외주차장의 관리)

□「서울특별시 주차장설치 및 관리조례」제15조(주차장의 표지)

- 주차장 표지는「도로교통법 시행규칙」제8조(안전표지)

□ 서울특별시 시영주차장 위.수탁 관리계약서 제13조(시설물유지관리)

- 시설보수(주차면 도색, 노후주차부스 교체, 노후 CCTV교체설치 등)

Ⅱ		사업 현황

□ 사업예산액 : 100,000천원

❍ 공영주차장 주차구획면 도색 공사 : 61,420천원

❍ 주차장 바닥면 보수 공사 : 38,580천원

□ 주차장 시설(주차구획선, 주차바닥면) 상태 현황

공영주차장		주차면 상태						비 고
개소	면수	상(양호)		중(보통)		하(불량)
		개소	면수	개소	면수	개소	면수
95	6,604	4	168	31	2,009	59	4,364

※ 근거 : 공영주차장 민간위탁을 위한 사전점검 결과보고(주차계획과-9717, ‘13.7.18)

□ ’14년 주차구획선(도색) 정비완료 현황

구 분	주차장 명	도색물량	비고
노 상 주차장	- 7개소 ․청계1~청계3,청계5~청계8	489면	시설관리공단 자체 주차면 도색 작업 (’14.3.25 작업완료)
노 외 주차장	- 1개소 ․천호역 환승주차장	1,430면	시설관리공단 자체 발주 도색 공사 (’14.4.20 준공 예정)
소계	8개소	1,919면

□ ’14년 이후 주차장 정비물량〔주차면–불량(하)〕

구분	정비물량	’14년 정비물량	’15년 정비 물량
노후 주차 구획선	노외주차장 (12개소 738면)	- 3개소 185면 (목동체비지50, 당고개아래130, 공항동 5)	- 9개소 553면 (가양3동54,공항동6,방화우체국18,보라매상업78, 당산노외237,일원동21, 월계역40,일원터널26, 석계역73)
	노상주차장 (33개소 1,180면)	- 33개소 1,180면 (별첨 참조)	- 노후 주차구획선 정비
	소계	- 36개소 1,365면 - 61,420천원	- 9개소 553면 - 24,885천원
노후 바닥면	바닥면보수(7개소 387면)	- 2개소 38면 1286㎡ (해방촌 24면 432㎡, 동국제강 14면 854㎡)	- 5개소 349면 (광운대입구18,도봉산194, 일원역21, 동작대교 93, 당산고개밑23)
	소계	- 2개소 38,580천원	- 5개소 121,591천원
소요예산		100,000천원	146,476천원

※ 주차면 상태가 양호/보통인 주차장은 ’16년이후 정비 추진

- 노상주차장 22개소 743면, 노외주차장 13개소 1,434면

□ ’15년 정비 소요 예산 – 총146,476천원

❍ 주차면 도색 : 9개소 553면 24,885천원

❍ 바닥면 보수 : 5개소 121,591천원

- 주차장 시설(주차면, 주차장 바닥면)은 지속적으로 조사 보수하고,  2015년 예산 반영 추진

Ⅲ		추진 계획

□ 사업기간 : ’14. 4  ~ ’14. 12.

□ 사업현황

사 업 명	사업물량	예산액 (천원)	계약방법	비고
계	2건	100,000
공영주차장 주차 구획선 도색공사	노상주차장:36개소 1,365면(31%)	61,420	수의계약	연간단가 공사
공영주차장 바닥 면 보수공사	노외주차장:2개소 - 동국제강 432㎡ - 해방촌 854㎡	38,580	수의계약

- 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

[지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령]

제25조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항

① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다.

5.「건설산업기본법」에 따른 종합공사의 경우 추정가격이 2억원(「건설산업  기본법」에 따른 전문공사의 경우에는 1억원,「전기공사업법」에 따른 전기공사,「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사 또는「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 그 밖에 공사 관련 법령에 따른 공사의 경우에는 8천만원)이하인 공사,---

□ 세부 추진계획

가. 사업명 : 공영주차장 주차구획면 도색 공사

❍ 사업기간 : ’14. 4 ~ ’14.12.31까지

❍ 공사내용 : 공영주차장 주차구획면(재도색, 삭선)

❍ 입찰방법 : 전자공개 수의계약에 따른 연간단가계약

❍ 소요금액 : 61,420천원

❍ 소요물량 : 45,000원 × 1,365면 = 61,420천원

❍ 추진절차

검토 및 작업지시 (주차계획과)		작업시행 (도급자)		현장확인 (주차계획과)		기성금 (준공금)지급 (주차계획과)

❍ 추진방법

- 주차구획면 재도색, 삭선 등 민원은 현장 확인하고, 추진절차에 따라 작업지시 및 시공 상태 확인

- 주차장 위탁업체에게 작업 일정을 사전 알림 및 작업이 원활하게 이루어지도록 협조 요청

- 위탁업체에게 도색공사 진행사항 등을 수시로 보고 토록 계도

나. 사업명 : 공영주차장 바닥면 보수 공사

❍ 공사기간 : ’14. 4 ~ 8. 31까지

❍ 사업내용 : 공영주차장 주차바닥면 보수 정비(2개소)

❍ 입찰방법 : 수의계약

❍ 소요금액 : 38,580천원

❍ 사업물량 : 주차장 바닥면 보수, 주차구획선 도색 등

(주차장명 : 동국제강 432㎡, 해방촌 854㎡)

□ 예산과목

❍ 주차장 확충 및 관리, 주차시설 확충 및 수요관리 강화, 주차장  건설 및 운영관리, 민간위탁 공영주차장 시설물유지보수, 시설비(202-401-01, 주차장 환경개선, 시설물 유지관리개선공사)

Ⅳ		향후 추진 계획

❍ 2014. 4 : 공사발주

❍ 2014. 4. ~12 : 공사시행 및 준공

붙임 1) 2014년 공영주차장 주차구획면 재도색 공사 설계내역서 1부.

2) 공영주차장 바닥보수 공사 설계내역서 1부.

3) 공영주차장(노상,노외) 설치기준 1부.

4) 주차장 정비 산출 물량 1부.

5) 위치도(해방촌 및 동국제강) 각1부.  끝.