상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	뚝도정수센터 성능확인 시운전 관련 급수운영 협조

1. 배수과-4976호(2016.6.16)와 관련입니다

2. 위 호와 관련 『뚝도정수센터 시설현대 및 고도정수처리시설공사』와 관련 1계열 표준정수시설 완료에 따른 성능확인 시운전 급수운영 변경 사항이 발생하여 아래와 같이 통보 하오니 각 사업소 관련부서에서는 급수민원이 발생하지 않도록 철저히 준비하여 주시기 바랍니다.

◈ 동부수도사업소(대현산배수지) 급수운영

□ 1배수지 계열 8개지 중 현재 미사용 배수지 1-3지(타일공사 보수작업)를

제외하고 7개지 중 1개지는 1m로 비우고 나머지 6개지는 3m로

급수운영

□ 2배수지 계열 6개지 중 2개지를 1m 이하로 운영하고 나머지 4개지를              3m로 급수운영

◈ 뚝도정수센터 급수운영

□ 대현산배수지 급수운영 변경사항에 대해 급수운영 조절 하면서                  탄력적으로 펌프운영. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	이연창		배수과장	이병운		급수부장	전결 06/19 이규상
협조자
시행	배수과-5032	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	yeon6741@seoul.go.kr	/	대시민공개